Типовые нарушения, выявляемые работниками МТУ Ростехнадзора

при проведении совместных с органами прокуратуры г. Москвы проверок предприятий и организаций эксплуатирующих лифты

- Отсутствие руководства по эксплуатации лифтов, содержащего указания 
по сборке, наладке, регулировке, порядку проведения испытаний 
и проверок, указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ввод 
в эксплуатацию, применение по назначению, техническое обслуживание, освидетельствование, осмотр, ремонт, испытания, а также перечень быстро изнашиваемых деталей, методов безопасной эвакуации людей 
из кабины, указания по выводу из эксплуатации перед утилизацией.

- Не соблюдение сроков проведения технического освидетельствования введенных в эксплуатацию лифтов в течение назначенного срока службы 
(не реже одного раза в 12 месяцев).

- Не проведение технического обслуживания, ремонта и осмотра лифтов 
в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя.

- Отсутствие подтверждения квалификации, в соответствии 
с профессиональными стандартами, лиц, назначаемых распорядительными актами в качестве специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, электромехаников по лифтам, персонала, выполняющего работы по обслуживанию, ремонту систем диспетчерского (операторского) контроля лифтов, диспетчеров по контролю за работой лифтов.

- Отсутствие двусторонней переговорной связи между кабинами лифтов 
и местом нахождения квалифицированного персонала.

- Отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте.

- Не обеспечивается достаточный уровень освещенности помещений, 
в которых установлено оборудование лифтов (машинные помещения, подходы к ним, шахты лифта).

- Невыполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 
при проведении оценки соответствия в ходе технического освидетельствования лифтов.

- Эксплуатация лифтов без двусторонней переговорной связи между крышами кабин лифтов и местом нахождения обслуживающего персонала.

- Не поступают сигналы к устройству диспетчерского контроля 
об открытии дверей (крышек) устройств управления лифтами 
без машинного помещения.

- Отсутствие контроля со стороны ответственных специалистов 
за действиями персонала, участвующего в обслуживании, ремонте 
и эксплуатации лифтов.

- Непринятие мер по обеспечению недоступности для посторонних 
лиц оборудования лифтов, установленного в машинных, блочных помещениях, шкафах для размещения оборудования.

- Не оборудование средствами по эвакуации пожарных из кабин лифтов, предназначенных для транспортирования пожарных во время пожара.

- Отсутствие на основных посадочных площадках (этажах) лифтов информации с указанием учетных и заводских номеров, дат ввода лифтов 
в эксплуатацию, срока службы и дат следующего технического освидетельствования лифтов, сведений о средствах и способе связи 
с квалифицированным персоналом и аварийной службой, а также правил пользования лифтами.