Перечень типовых нарушений

- Ненадлежащая организация обслуживания и ремонта объектов.

- Отсутствие назначенных лиц, ответственных за организацию эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов.

- Несоответствие квалификации работников требованиям профессиональных стандартов.

- Низкая производственная дисциплина работников организации, осуществляющей обслуживание и ремонт объектов.

- Не проведение технического обслуживания, ремонта и осмотра лифтов 
в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя.

- Эксплуатация лифтов с выведенными из действия устройствами, размыкающими цепь безопасности при несанкционированном открытии дверей шахты в режиме «Нормальная работа».

- Отсутствие механических замков на дверях кабин лифтов.

- Отсутствие освещенности помещений, в которых установлено оборудование лифтов (машинные помещения, подходы к ним, шахты лифтов), либо 
не обеспечивается достаточный уровень освещенности.

- Отсутствие контроля со стороны ответственных специалистов 
за действиями персонала, участвующего в обслуживании, ремонте 
и эксплуатации лифтов.

- Непринятие мер по обеспечению недоступности для посторонних 
лиц оборудования лифтов, установленного в машинных, блочных помещениях, шкафах для размещения оборудования.

- Несоблюдение пользователями Правил пользования лифтами.

- Эксплуатация лифтов с неисправными электрическими устройствами безопасности, контролирующими закрытие и запирания дверей шахты 
и кабины лифтов.