Перечень документов предоставляемых документов в ходе осмотра

для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки

| № п/п | Вид документа | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
|  | исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения (для объекта теплоснабжения) |  |
|  | инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного персонала допускаемого объекта |  |
|  | должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного персонала по каждому рабочему месту |  |
|  | договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе управление оборудованием объекта теплоснабжения, с эксплуатирующей организацией - при отсутствии у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте представляются копии 1-го листа договора и листа с подписями сторон) |  |
|  | перечень лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала, которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений (по договору на эксплуатационное обслуживание) |  |
|  | организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта теплоснабжения или теплопотребляющей установки и лица, его замещающего (собственник объекта теплоснабжения или теплопотребляющей установки и представителей подрядной организации) |  |
|  | организационно-распорядительные документы, подтверждающие наличие допуска к самостоятельной работе - оперативного, - оперативно-ремонтного персонала, - ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на допускаемом объекте |  |
|  | список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с правилами охраны труда |  |
|  | инструкции по эксплуатации в объеме технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск |  |
|  | Журнал: - оперативный, - распоряжений, - заявок на вывод оборудования в ремонт, для испытаний, технического диагностирования, - проверки знаний, - вводного инструктажа по охране труда - электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, - учета работ по нарядам и распоряжениям (на объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде) |  |