**Аварийность и травматизм в 2017 году**

1. В 2018 году на поднадзорной МТУ Ростехнадзора территории **города Москвы:**

Произошла 1 авария на объекте нефтехимического производства.

**17.11.2018 г.** в 07 час. 20 мин. в АО «Газпромнефть - МНПЗ» на комбинированной установке каталитического крекинга Г-43-107 производства № 2 опасного производственного объекта рег. № А01-01905-0017 «Площадка производства нефтепродуктов из нефти» произошло возгорание печи П-102 вследствие разгерметизации трубопровода змеевика конвекции печи П-102 и попадания вакуумного дистиллята на горелки печи П-102. В 10 ч 24 мин очаг возгорания силами аварийно-спасательных служб локализован, в 11 ч 03 мин – ликвидирован.

Произошло 4 несчастных случая на объектах энергонадзора (из них 2 – смертельных и 2 - тяжелых).

**27.12.2017 г.** *в 10 часов 10 минуты произошел несчастный случай**с рабочим слесарем по вентиляции ГБУ «ЭВАЖД», который получил ожоги различной степени тяжести вследствие возгорания рубильника. Полученные ожоги лица и грудной клетки относятся к категории* ***тяжелого несчастного случая.***

*Оперативное сообщение о несчастном случае поступило в МТУ Ростехнадзора* ***08.01.2018 г.***

**15.05.2018 г.** в 22 часа 30 минут произошел несчастный случайс дорожным рабочим ГБУ «Гормост» на путепроводе «Кунцевский». При удалении асфальтового покрытия, пробил кабель и получил повреждения электрическим током 4% тела. Полученные повреждения относятся к категории **тяжелого несчастного случая.**

**17.07.2018 г.** года произошел **смертельный несчастный случай** с электромонтером оперативно-выездной бригады ОАО «РСП», при осмотре высоковольтной линии 10кВ был поражен электрическим током – пострадавший скончался.

**25.09.2018 г.** произошел **смертельный несчастный случай** с оформленным по договору подсобным рабочим ООО «ПК-Инжиниринг». При производстве земляных работ на строительном объекте по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, ул. Бутырская, д.2, вестибюль №2, подключил по личной инициативе электрический светильник к электрическому щитку напряжением 220В и был поражен электрическим током – пострадавший скончался.

2. В 2018 году на поднадзорной МТУ Ростехнадзора территории **Норильского промышленного района:**

Аварий не произошло

Произошло 4 несчастных случая на объектах горнорудной промышленности (из них 1 со смертельным исходом и 3 тяжёлых).

**12.01.2018** (тяжелый несчастный случай) при выполнении работ в горной выработке 6 панельный штрек IV подэтаж гор. -110м рудника «Маяк» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», металлической решёткой был травмирован проходчик подземного участка очистных работ №4 рудника «Маяк» Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

**19.02.2018** (тяжелый несчастный случай) при переноске бухты сварочного провода в копре ВС-5 рудника «Таймырский» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», отскочившим концом провода был травмирован проходчик подземного участка горно-капитальных работ №2 СШМУ ООО «ЗСК».

**09.04.2018** (тяжелый несчастный случай) при выполнении работ по демонтажу буровой установки был травмирован проходчик участка подземных работ ствола СКС-1 представительства ООО «Тиссен Шахтбау ГмбХ» (Германия).

**05.09.2018** (несчастный случай со смертельным исходом) при производстве работ по оборке заколов кровли сопряжения технологической ниши № 1 и ШГПО-3, горизонта + 45 м., рудника «Заполярный», в результате падения куска горной массы получил травмы не совместимые с жизнью горнорабочий очистного забоя рудника «Заполярный» ООО «Медвежий ручей».

3. В 2018 году на поднадзорной МТУ Ростехнадзора территории **Чукотского автономного округа:**

Произошла 1 авария на объекте горнорудной промышленности, предварительно материальный ущерб оценивается в 120 тыс. руб.

**10.12.2018 г.** на руд. дворе № 1 шахты № 64 ООО «Артель старателей «Шахтер» при дроблении отбойным молотком негабаритного куска горной массы машинистом подземных установок Гайворонским В.П. произошёл неконтролируемый взрыв. В результате происшедшего разлетевшимися кусками горной массы были легко травмированы машинист подземных установок Гайворонский В.П. и проходивший мимо взрывник Ковалев А.П.

Произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом.

**15.03.2018** при настройке оборудования для скреперования рассечки 4-4 панельного штрека №4 шахты 130 АО «Чукотская торговая компания», упавшим заколом кровли **смертельно** травмирован горнорабочий очистного забоя И.И. Завьялов.

**20.10.2018** в ООО «Рудник Валунистый» в результате наезда автосамосвала БелАЗ-5473 **смертельно** травмирован машинист буровой установки Стрикаленко И.О.

**09.11.2018** в транспортной рассечке № 2 шахты № 954 ООО «Артель старателей «Шахтер» упавшим заколом кровли **смертельно** травмирован взрывник Монастырский А.В.