Доклад к публичному обсуждению МТУ Ростехнадзора 
на тему: «Анализ результатов правоприменительной практики, контрольно-надзорной деятельности в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений МТУ Ростехнадзора за истекший период 2026 года»

В области федерального государственного энергетического надзора

Докладывает и.о. начальника отдела государственного энергетического надзора и общепромышленного надзора по Смоленской области 
МТУ Ростехнадзора Широкий Вячеслав Игоревич.

Слайд 1

В своем докладе остановлюсь на основных итогах работы отдела государственного энергетического и общепромышленного надзора по Смоленской области (далее – Отдел) в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора и надзора в области безопасности гидротехнических сооружений и для начала хотелось бы рассказать, чем занимается отдел.

Отдел осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований безопасности организациями, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а именно:

- соблюдение субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии, за исключением потребителей электрической энергии, деятельность которых связана с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены 
к одному источнику электроснабжения, следующих обязательных требований:

- требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при организации и осуществлении эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и осуществлении функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, связанных с планированием и производством переключений на объектах электроэнергетики 
и в энергопринимающих установках потребителей электрической энергии, управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы, предотвращением и ликвидацией аварийных электроэнергетических режимов, 
а также требований к подготовке и подтверждению готовности работников 
к работе в сфере электроэнергетики (т.е проверка знаний);

- требований к безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики, установленных правилами по охране труда;

- требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- особых условий использования земельных участков в границах охранных зон объектов электроэнергетики;

- соблюдение субъектами электроэнергетики, осуществляющими эксплуатацию объектов по производству электрической энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, требований к безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения, требований безопасности в сфере теплоснабжения и правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также правил по охране труда применительно 
к объектам теплоснабжения

- соблюдение теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями обязательных требований к безопасному ведению работ 
на объектах теплоснабжения, требований безопасности в сфере теплоснабжения, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, а также правилами по охране труда применительно к объектам теплоснабжения.

Также отдел осуществляет федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением портовых 
и судоходных гидротехнических сооружений), а именно надзор 
за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Слайд 2

Под надзором отдела находится:

3 тепловых электростанции:

- Смоленская ТЭЦ-2, принадлежащая АО «РИР Энерго» и эксплуатируемая филиалом АО «РИР Энерго» - «Смоленская Генерация»;

- Смоленская ГРЭС, принадлежащая ПАО «Юнипро» и эксплуатируемая филиалом ПАО «Юнипро» Смоленская ГРЭС;

- Смоленская АЭС, принадлежащая АО «Концерн Росэнергоатом» и эксплуатируемая филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»

5 электросетевых организаций;

48 теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

А также свыше 2 тысяч потребителей электрической энергии.

Следует отметить, что при осуществлении федерального государственного энергетического надзора применяется риско-ориентированный подход.

В соответствии с последней актуализацией на территории Смоленской области находится 10 организаций которым присвоена высокая категория риска, 317 – значительная категория риска, 23 – средняя категория риска, 1058 – умеренная категория риска, и свыше 2 тысяч низкая категория риска.

С информацией о присвоенных организациям категориях риска можно ознакомиться на официальном сайте центрального аппарата Ростехнадзора 
(о высокой и значительной категории риска) и территориальных органов Ростехнадзора (о средней и умеренной категории риска).

Также на территории Смоленской области находится 
27 организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения (далее - ГТС). 
Всего на территории Смоленской области расположено 86 ГТС, в том числе:

–	I класс – 1 ед.;

–	II класс – 0 ед.;

–	III класс – 6 ед.;

–	IV класс – 4 ед.

Число бесхозяйных ГТС – 4.

Следует отметить, что под надзором МТУ Ростехнадзора находится объект повышенной опасности комплекс гидротехнических сооружений Смоленской АЭС филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 
за которым осуществляется постоянный государственный надзор в рамках федерального государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений.

Данные перечни поднадзорных организаций актуализируются 
на постоянной основе.

Слайд 3

Далее перейдем к анализу контрольной (надзорной) деятельности.

На этом и последующих слайдах представлены графики, изображающие сравнение результатов контрольной (надзорной) деятельности 2024 и 2025 годов по сравнению с истекшим периодом 2026 года.

На 2026 год плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
в рамках осуществления государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями не запланировано. Это связано с изменениями, вступившими в силу в 2025 году.

Согласно п. 18 Положения о федеральном государственном энергетическом надзоре, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1085, проведение плановых выездных или документарных проверок субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, соответствующие объекты государственного надзора которых отнесены к категории высокого риска, осуществляется с периодичностью не более одного раза в 2 года.

Плановые выездные или документарные проверки субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей электрической энергии, соответствующие объекты государственного надзора которых отнесены к категории значительного, среднего, умеренного и низкого риска, не проводятся.

Но в соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики на 2026 год, утвержденной приказом Ростехнадзора от 17 декабря 2025 г. № 435, Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год, утвержденной приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2025 г. № 433, приказом 
МТУ Ростехнадзора утвержден График проведения обязательных профилактических визитов МТУ Ростехнадзора в 2026 году.

В соответствии с вышеупомянутым графиком Отделом проведено 7 обязательных профилактических визитов в рамках федерального государственного энергетического надзора, из которых 5 в сфере электроэнергетики и 2 в сфере теплоснабжения.

По результатам проведения визитов выявлены нарушения обязательных требований, выданы акты и предписания об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных сроков выполнения.

Всего выявлено 131 нарушение обязательных требований. Нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, непосредственную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера в ходе проверок 
не выявлено.

Следует отметить, что профилактический визит является профилактическим мероприятием и не предусматривает привлечения 
к административной ответственности. Однако в соответствии с ч. 4 ст. 45 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю руководителя) контрольного (надзорного) органа или иному должностному лицу контрольного (надзорного) органа, уполномоченному в соответствии с положением о виде контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Как можно отметить произошло изменение направления контрольной (надзорной) деятельности путем уменьшения проведения контрольных (надзорных) мероприятий (выездных проверок) и осуществления обязательных профилактических визитов.

Также сотрудники отдела принимали участие в качестве специалистов 
в проверках, организованных органами Прокуратуры Смоленской области. На текущую дату принято участие в 7 проверках. По результатам проверок выявлено 403 нарушения. На основании выявленных нарушений органами прокуратуры были составлены и направлены в адрес МТУ Ростехнадзора постановления о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц проверенных организаций. По результатам рассмотрения материалов дел вынесены постановления о назначении административного наказания в отношении должностных лиц проверенных организаций.

Слайд 4

Кроме того, Отделом за истекший период 2026 год:

- рассмотрено 31 заявление о проведении осмотра и выдаче допуска в эксплуатацию энергоустановок, по результатам рассмотрения которых 24 объектам выдано разрешение на допуск в эксплуатацию. 
По электроустановкам 25 заявления и 21 разрешение, а по тепловым энергоустановкам – 6 заявлений и 4 разрешения соответственно;

- рассмотрено 273 заявления о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, по результатам рассмотрения все охранные зоны согласованы и вынесены решения о согласовании границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

- рассмотрено 3 заявления о регистрации (перерегистрации) электролаборатории (3 зарегистрировано);

- рассмотрено 28 обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- принято участие в 8 преддекларационных обследованиях ГТС;

- принято участие в 14 предпаводковых комиссиях;

Слайд 5

- проведена проверка знаний у 2226 человек, из них 1800 электротехнического персонала и 426 теплотехнического персонала.

При этом всего 290 заявок поступило посредством единого портала государственных и муниципальных услуг.

Хотелось бы отметить, что проверка знаний проводится на основании заявления о направлении работника(ов) на проверку знаний. Заявление можно подать посредством почтового направления, личного посещения через единое окно, а также Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) из личного кабинета организаций.

Слайд 6

Профилактические мероприятия

За 2026 год в рамках реализации программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Отделом проведено 892 профилактических мероприятий, а именно:

- направлено 25 предостережений, из них: в рамках федерального государственного энергетического надзора - 16 и в рамках федерального государственного надзора, в области безопасности гидротехнических сооружений - 9;

- 655 информирований, из них: в рамках федерального государственного энергетического надзора - 530 и в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений - 125;

- 207 консультирований, из них: в рамках федерального государственного энергетического надзора - 165 и в рамках федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений - 42.

Слайд 7

В конце своего доклада хотелось бы отметить, что отделом осуществляется консультирование в рамках федерального государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями, информация о контактных данных должностных лиц, уполномоченных на проведение консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, размещена на сайте МТУ Ростехнадзора в разделе профилактика.

Также на сайте МТУ Ростехнадзора имеется страница нашего отдела – отдела государственного энергетического и общепромышленного надзора по Смоленской области (ссылку можно увидеть на слайде).

Там размещена информация об основных функциях отдела, перечень нормативных правовых актов регламентирующих деятельность отдела 
и образцы бланков и заявлений для предоставления государственных услуг.

Доклад на тему: «Анализ результатов правоприменительной практики, контрольно-надзорной деятельности в рамках осуществления федерального государственного надзора в области промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора за истекший период 2026 года»

В докладе о результатах контрольно-надзорной деятельности отдела при осуществлении Федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за истекший период 2026 года будут представлены:

1.Основные показатели контрольно-надзорной деятельности;

2. Анализ состояния аварийности и травматизма на поднадзорных объектах;

3. Обзор профилактических мероприятий, проводимых отделом при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в области промышленной безопасности;

4. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

5. Принятие мер по предупреждению аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах.

6. Особенности работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Говоря об основных показателях контрольно-надзорной деятельности хочу обратить внимание, что одним из направлений осуществления деятельности отдела является организация и осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, техническом перевооружении, консервации, ликвидации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, объектов, на которых используются подъемные сооружения, а также лифтов, эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

Отдел осуществляет контрольно-надзорные мероприятия в области промышленной безопасности по одиннадцати направлениям (видам надзора).

Под надзором отдела при осуществлении Федерального государственного надзора в области промышленной безопасности находится 559 организации, эксплуатирующих 1268 опасных производственных объекта: химической, нефтехимической, металлургической промышленности; тепло и электроэнергетики; использующих грузоподъемные механизмы; хранения и переработки растительного сырья; связанные с транспортированием опасных веществ; газоснабжения, из них I класса опасности - 1 объект, II класса опасности - 6 объектов, III класса опасности - 933 объектов, IV класса опасности - 328 объекта; 261 организации эксплуатирующих 3850 лифта, 44 эскалатора и 12 подъемных платформ для инвалидов, которые являются опасными объектами.

2. Анализ состояния аварийности и травматизма на поднадзорных объектах.

За истекший период 2026 года аварий и несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом по причине ненадлежащей эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на опасных производственных объектах, расположенных на территории Смоленской области, не произошло. Произошла 1 авария на опасном производственном объекте в результате атаки БПЛА на опасный производственный объект I класса опасности ПАО «Дорогобуж».

Работниками управления на регулярной основе осуществляются контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия в том числе направленные на снижения уровня аварийности и травматизма на опасных производственных объектах, расположенных на территории Смоленской области.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, административных санкций к нарушителям требований безопасности

За истекший период 2026 года отделом при осуществление федерального государственного надзора в области промышленной безопасности проведено 
4 внеплановые проверки и 4 проверки по постоянному государственному надзору в отношении опасного производственного объекта чрезвычайно высокой опасности. По результатам данных проверок выявлено 22 нарушения требований промышленной безопасности.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий на опасном производственном объекте Площадка по производству минеральных удобрений ПАО «Дорогобуж» в рамках постоянного государственного надзора за истекший период 2026 года в соответствии с действующим графиком проведено 4 выездных проверки, в рамках которых осуществлялись такие контрольные (надзорные) мероприятия как осмотр и эксперимент.

При проверке принятых на ОПО I класса опасности ПАО «Дорогобуж» мер по недопущению проникновения посторонних лиц в ходе обхода и осмотра методом визуального наблюдения за режимом работы контрольно-пропускных пунктов, бюро пропусков, зданий и сооружений, помещений объекта повышенной опасности, территории (частей территории) объекта, цехов, а также при обходе периметра территории предприятия, эксплуатирующего ОПО I класса опасности ПАО «Дорогобуж», с проверкой соответствия систем контрольно-пропускного режима требованиям, установленным внутренними распорядительными документами, а также с проверкой технических средств охраны, нарушений не выявлено.

По результатам выездных проверок в рамках осуществления постоянного государственного надзора, за нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора выдано 3 предписания ПАО «Дорогобуж», 2 из которых исполнены в полном объеме. К административной ответственности за допущенные нарушения в области промышленной безопасности, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, привлечено ПАО «Дорогобуж» и его должностные лица, с наложением штрафов в размере 450 тыс. рублей.

В рамках проведения контрольного (надзорного) мероприятия на опасном производственном объекте I класса опасности ПАО «Дорогобуж» 29 мая 2026 года проведена учебная тревога по «Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте  «Площадка по производству минеральных удобрений» в цехе слабой азотной кислоты. Согласно темы учебной тревоги произошла полная разгерметизация резервуара азотной кислоты.

Целью проведения учебной тревоги являлось:

Отработать действия персонала цехов: САК, котельного, водоснабжения и водоподготовки, старшего диспетчера предприятия по локализации аварийной ситуации.

Отработать действия экстренных служб и НАСФ по локализации аварийной ситуации.

Проверить готовность персонала цехов САК, котельного и ЦВВ к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

Проверить работоспособность системы оповещения об аварии.

По окончании проведения учебной тревоги были выданы замечания. Результаты проведения учебной тревоги на опасном производственном объекте I класса опасности ПАО «Дорогобуж» признаны удовлетворительными.

Обзор профилактических мероприятий, проводимых отделом при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в области промышленной безопасности

С целью недопущения и предотвращения аварий и смертельного травматизма на опасных производственных объектах, в том числе и на объектах хранения и переработки растительного сырья Ростехнадзором осуществляется профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Согласно части 1 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

В соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» виды профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, определяются положением о виде контроля с учетом того, что при осуществлении государственного контроля (надзора) является обязательным проведение профилактических мероприятий, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 и 7 части 1 настоящей статьи, при осуществлении муниципального контроля - проведение профилактических мероприятий, предусмотренных пунктами 1 и 5 части 1 настоящей статьи, если иное не установлено федеральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Другими словами организация профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности определена главой 5 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1082 «О Федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности».

В соответствии с пунктом 39 постановления Правительства №1082 при осуществлении федерального государственного надзора могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

а) информирование;

б) обобщение правоприменительной практики;

в) объявление предостережений;

г) меры стимулирования добросовестности, предусматривающие оценку соответствия организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, критериям добросовестности за 5 лет;

д) консультирование.

За истекший период 2026 года в рамках профилактики нарушений обязательных требований отделом при осуществлении Федерального государственного надзора в области промышленной безопасности проведены следующие мероприятия:

- объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требования.

- проведено 27 консультирований юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам, связанным с организацией и осуществлением федерального государственного надзора, разъяснения положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного надзора и т.д.,

- в поднадзорные организации направлено 2 информационных письма по вопросам осуществления федерального государственного надзора.

В рамках профилактического мероприятия – информирование, в адрес организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, предназначенные для хранения и переработки растительного сырья (элеваторы, комбикормовые, мукомольные и крупяные заводы), а также объекты иных перерабатывающих производств, цехи, участки и площадки которые, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», относятся к опасным производственным объектам III и IV классов опасности, направлены информационные письма с указанием перечня мероприятий, направленных на обеспечение должного уровня противоаварийной (эксплуатационной) устойчивости объектов, предупреждение аварийности и смертельного травматизма.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Основные нарушения, выявленные при проведении проверок.

По прежнему основной проблемой по обеспечению противоаварийной устойчивости на поднадзорных опасных производственных объектах является износ оборудования, сроки замены оборудования на новое явно недостаточны 
и являются следствием подхода так называемого эффективного управления,
при котором минимизация затрат производится за счет минимизации расходов, направленных на модернизацию производства, а также за счет массовых сокращений работников, осуществляющих эксплуатацию ТУ на ОПО. Подобный подход приводит также к необоснованному сокращению объемов 
и несоблюдению сроков планово-предупредительных ремонтов оборудования, 
например:

средний физический износ основных фондов объектов газоснабжения составляет:

- для газопроводов 65 – 85% для г. Смоленска, 40 – 50% для районов области;

- для ГНС, АГЗС 75 – 90%;

- для котельных 35 – 75%;

- ТЭЦ, ГРЭС 75 – 85%.

Однако, износ газового оборудования отдельных котельных составляет 
75 – 95% и они эксплуатируются 25 – 30 лет практически без капитального ремонта. Замена изношенных основных фондов осуществляется крайне медленными темпами.

Основными нарушениями, при эксплуатации опасных производственных объектов являются:

- несвоевременная аттестация специалистов в области промышленной безопасности при назначении на должность;

- несоблюдение сроков технического обслуживания технических устройств и автоматики безопасности, а также выполнение этих работ не в полном объеме;

- эксплуатация зданий и сооружений, технических устройств, применяемых 
на ОПО, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений, технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов;

- несвоевременное проведение метрологического контроля КИП
и газоанализаторов;

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими 
в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов.

Кроме того следует отметить, что организованный на подконтрольных предприятиях производственный контроль (ПК) как правило, осуществляется формально, его эффективность в части своевременного выявления и устранения нарушений требований промышленной безопасности низка.

Одной из основных причин недостаточного уровня ПК является отсутствие на предприятиях и в организациях специалистов, удовлетворяющих требованиям правил организации и осуществлению ПК и в частности квалификационным требованиям. Это в первую очередь относится к предприятиям и организациям ЖКХ, учреждениям здравоохранения и культуры, иным бюджетным организациям.

Принятие мер по предупреждению аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах:

В целях принятия мер по предупреждению аварийности и смертельного травматизма на опасных производственных объектах (далее - ОПО), а также в целях обеспечения противоаварийной устойчивости ОПО МТУ Ростехнадзора предлагает:

Руководителям предприятий обратить внимание на:

- недопустимость нарушения требований технологических регламентов и иных технологических документов, регламентирующих производство;

- соблюдение проектных норм загрузки производственных, складских мощностей и технологического оборудования, а также хранения сырья, полупродуктов и готовой продукции на производственных и складских площадках;

- неукоснительное соблюдение параметров ведения технологических процессов, предотвращение их выхода на закритические значения;

- разработку и своевременную переработку технологических регламентов на выпуск продукции;

- наличие технологической документации на выпуск продукции; - соблюдение правил электробезопасности при работе с электроустановками;

- наличие должностных инструкций у технологического персонала; - аттестацию работников в области промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям;

- необходимость поддержания в работоспособном состоянии средств противопожарной защиты;

- усиление внимания к состоянию безопасности эксплуатируемых объектов, готовности к локализации ликвидации последствий аварий, устойчивости функционирования технических служб и служб производственного контроля;

- усиление контроля со стороны ответственных должностных лиц за функционированием технических служб (в том числе в части своевременности планово-предупредительных ремонтов) и служб производственного контроля, соблюдением нормативно установленных требований промышленной безопасности;

- соблюдение производственной и технологической дисциплины работниками предприятий;

- проведение дополнительных инструктажей технологического персонала в случае производства новых видов промышленной продукции;

- соблюдение лицензионных требований.

Организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты обратить внимание на :

- Обеспечить безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов.

- Обеспечить соблюдение обязательных требований, включая требования нормативных правовых актами при эксплуатации опасных производственных объектов.

- Обеспечить укомплектованность штата работников опасных производственных объектов в соответствии с установленными требованиями.

- Допускать к работе на опасных производственных объектов лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям
и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.

- Обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в случаях, установленных Федеральным законом
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

- Обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов
и систем контроля за производственными процессами в соответствии
с установленными требованиями.

- Обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, в установленные сроки. Выполнять мероприятия, указанные в заключениях экспертизы промышленной безопасности для поддержания надлежащего состояния эксплуатируемых объектов.

- Предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц.

- Выполнять указания, распоряжения и предписания МТУ Ростехнадзора
и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями.

- Приостанавливать эксплуатацию опасных производственных объекты самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасных производственных объектах, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность.

- Не допускать возникновение аварийных ситуаций и несчастных случаев
на опасных производственных объектах.

- Принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасных производственных объектах.

Работникам опасных производственных объектов:

- Соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ
на опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии
или инцидента на опасном производственном объекте;

- Проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.

- Незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в установленном порядке других должностных лиц об аварии
или инциденте на опасном производственном объекте;

- В установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии
или инцидента на опасном производственном объекте.

- В установленном порядке участвовать в проведении работ
по локализации аварии на опасном производственном объекте.

Также следует обратить внимание на проверку готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии в части:

1. Наличие согласованного руководителем (заместителем руководителя, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (далее – Положение);

2. Наличие заключённого и действующего (пролонгированного) с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договора на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности, проверить наличие созданных собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, нештатных аварийноспасательных формирований из числа работников;

3. Наличие резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. Наличие обученных работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО;

5. Работоспособность созданной системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии.

Особенности работы по выявлению индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

Начнем с определения, что же такое индикатор риска:

В соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального закона 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или отклонение 
от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований предусматривает сбор и анализ информации, поступающей при реализации полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора), предоставлению государственных услуг, и сопоставление имеющейся информации со сведениями, имеющимися в государственных реестрах, информационных системах и иных официальных источниках данных.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, утвержден приказом Ростехнадзора от 23 ноября 2021 г. № 397.

Перечень индикаторов риска включает в себя следующее:

1 индикатор:

Поступление в территориальный орган Ростехнадзора информации о трёх и более инцидентах, произошедших на опасном производственном объекте в течение одного календарного года, в соответствии с порядком проведения технического расследования причин аварий, установленным согласно пункту 8 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Для выявления индикатора риска нарушения обязательных требований, предусмотренного пунктом 1 перечня индикаторов промышленного надзора (далее – Индикатор ПБ 1), используются сведения, поступающие в территориальные органы Ростехнадзора в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденным приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 г. № 503.

2 индикатор:

Наличие в акте технического расследования причин аварии сведений о причинах аварии, связанных с нарушением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, эксплуатируемом юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), в случае если такое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), эксплуатирует опасные производственные объекты III, IV классов опасности, отнесенные к категории опасных производственных объектов по такому же признаку, как и объект, на котором произошла авария (при условии, что в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты аварии).

Для выявления индикатора риска нарушения обязательных требований, предусмотренного пунктом 2 перечня индикаторов промышленного надзора (далее – Индикатор ПБ 2), используется информация о причинах аварии, связанная с нарушением требований промышленной безопасности, содержащаяся в актах технического расследования причин аварий, произошедших на опасных производственных объектах, а также информация из государственного реестра опасных производственных объектов.

При выявлении Индикатора ПБ 2 проводится анализ сведений из государственного реестра опасных производственных объектов в целях определения наличия (отсутствия) в указанном реестре сведений об опасных производственных объектах III, IV классов опасности, эксплуатируемых организацией, на опасном производственном объекте которой произошла авария, отнесенных к категории опасных производственных объектов по такому же признаку, как и объект, на котором произошла авария. Анализ сведений проводится не позднее месяца со дня подписания акта технического расследования причин аварии.

Стоит учитывать, что основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в Российской Федерации» Индикатор ПБ 2 будет являться лишь в случае, если в отношении опасных производственных объектов III, IV классов опасности не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты аварии.

- индикатор:

Отсутствие в реестре лицензий сведений о лицензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в течение 4 месяцев с даты регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов таким юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) опасного производственного объекта, деятельность по эксплуатации которого подлежит лицензированию.

Для выявления индикатора риска нарушения обязательных требований, предусмотренного пунктом 3 перечня индикаторов промышленного надзора (далее – Индикатор ПБ 3), используется информация из государственного реестра опасных производственных объектов и информация из реестра лицензий.

При выявлении Индикатора ПБ 3 проводится анализ 
и сопоставление информации из государственного реестра опасных производственных объектов с информацией из реестра лицензий в целях выявления юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрировавших опасные производственные объекты, деятельность  по эксплуатации которых подлежит лицензированию, в государственном реестре опасных производственных объектов, но не получивших лицензию  на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в течение 4 месяцев с даты регистрации таких объектов в государственном реестре.

- индикатор:

Наличие сведений об опасном производственном объекте III, IV класса опасности в государственном реестре опасных производственных объектов по истечении 2 лет с даты внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности об экспертизе промышленной безопасности, проведенной в отношении документации на консервацию или ликвидацию такого объекта (при условии, что в отношении опасного производственного объекта не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты внесения сведений об экспертизе в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности).

Для выявления индикатора риска нарушения обязательных требований, предусмотренного пунктом 4 перечня индикаторов промышленного надзора (далее – Индикатор ПБ 4), используется информация из государственного реестра опасных производственных объектов и информация из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности.

При выявлении Индикатора ПБ 4 проводится анализ 
и сопоставление информации из государственного реестра опасных производственных объектов с информацией из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности в целях выявления факта наличия сведений
 об опасном производственном объекте III, IV классов опасности 
в государственном реестре опасных производственных объектов по истечении 2 лет с даты внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности об экспертизе промышленной безопасности, проведенной в отношении документации на консервацию или ликвидацию такого объекта.

Стоит учитывать, что основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Индикатор ПБ 4 будет являться лишь в случае, если в отношении опасных производственных объектов III, IV классов опасности не проводились контрольные (надзорные) мероприятия в течение 2 лет до даты внесения сведений об экспертизе в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

- индикатор:

Исключение сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем опасный производственный объект III, IV класса опасности, сведения о котором содержатся в государственном реестре опасных производственных объектов, из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Для выявления индикатора риска нарушения обязательных требований, предусмотренного пунктом 5 перечня индикаторов промышленного надзора (далее – Индикатор ПБ 5), используется информация из государственного реестра опасных производственных объектов и информация из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

При выявлении Индикатора ПБ 5 проводится анализ и сопоставление информации из государственного реестра опасных производственных объектов с информацией из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в целях выявления факта исключения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), эксплуатирующем опасный производственный объект III, IV классов опасности, сведения о котором содержатся в государственном реестре опасных производственных объектов, из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

Следующие 3 индикатора риска добавлялись в перечень приказом Ростехнадзора от 30 марта 2023 года № 134 о внесении изменении в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальными органами федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, утвержден приказом Ростехнадзора от 23 ноября 2021 г. № 397.

6 индикатор:

Отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем срок дальнейшей безопасной эксплуатации технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте III или IV класса опасности, или сведений о выводе из эксплуатации такого технического устройства по истечении года после установленного срока его эксплуатации (при условии, что в течение указанного года в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

- индикатор:

Отсутствие сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем вывод о соответствии здания или сооружения на опасном производственном объекте III или IV класса опасности требованиям промышленной безопасности, либо сведений о выводе из эксплуатации такого здания или сооружения по истечении года с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о несоответствии такого здания или сооружения требованиям промышленной безопасности (при условии, что в течение указанного года в отношении объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия).

8 индикатор:

Факт выдачи экспертом в области промышленной безопасности заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности в отношении объекта экспертизы заказчика, при наличии в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности сведений о заключении экспертизы промышленной безопасности, содержащем вывод о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности, выданном указанным экспертом в отношении иных объектов экспертизы этого заказчика в течение двух лет, предшествующих дате привлечения эксперта к административной ответственности (для опасных производственных объектов III или IV класса опасности, при условии, что в отношении таких объектов не проводились контрольные (надзорные) мероприятия после выдачи заключения экспертизы, признанного заведомо ложным).

При выявлении Индикаторов рисков 6-8 проводится анализ 
и сопоставление информации из государственного реестра опасных производственных объектов с информацией из реестра заключений экспертизы промышленной безопасности в целях выявления факта наличия сведений указанных в индикаторах риска, об опасном производственном объекте III, IV классов опасности.

9 индикатор:

Непоступление в территориальный орган Ростехнадзора от юридического лица (индивидуального предпринимателя), эксплуатирующего опасный производственный объект III или IV класса опасности, заявления о внесении изменений в сведения об указанном объекте, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов, по истечении двух лет с даты внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности заключения, содержащего вывод о соответствии документации на техническое перевооружение, связанной с модернизацией или заменой технических устройств на указанных объектах, требованиям промышленной безопасности (при условии отсутствия информации о непроведении технического перевооружения на объекте).

10 индикатор:

Добавлен в перечень индикаторов риска с 30 декабря 2024 года приказом Ростехнадзора от 27 сентября 2024 года № 295

Осуществление юридическим лицом деятельности по разработке, производству, испытанию, хранению, утилизации пиротехнических изделий IV и V классов на основании лицензии (далее - деятельность, связанная с пиротехническими изделиями) при отсутствии у Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) сведений о наличии у этого юридического лица в течение более 30 календарных дней со дня получения такой лицензии (внесения изменений в реестр лицензий) лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности, дающей право осуществления работ в рамках лицензируемого вида деятельности по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в реестре лицензий, для деятельности, связанной с пиротехническими изделиями (при условии непоступления в течение указанного срока заявления о предоставлении лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности или внесении изменений в реестр лицензий в связи с дополнением сведениями о месте осуществления такого вида деятельности по адресу, указанному в реестре лицензий для деятельности, связанной с пиротехническими изделиями).

Добавлен в перечень индикаторов риска с 3 мая 2025 года приказом Ростехнадзора от 25 декабря 2024 года N 421

Непредставление юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), эксплуатирующим опасный производственный объект, документов, необходимых для его перерегистрации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Хотелось бы что бы поднадзорные организации обратили особое внимание на данный перечень индикаторов риска и приняли все необходимые меры по недопущению их возникновения при эксплуатации опасных производственных объектов.

Также хочется сообщить об изменении в законодательстве Российской Федерации: Правительство Российской Федерации приняло разработанное Ростехнадзором постановление от 15 ноября 2025 года № 1809 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 года № 1744» (далее – Постановление), предусматривающее до 1 января 2027 г. возможность проведения технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – объекты) организациями, имеющими в штате не менее 3 работников, участвующих в выполнении работ по техническому освидетельствованию и обследованию объектов, квалификация которых должна соответствовать положениям профессиональных стандартов для выполнения соответствующего вида работ, и располагающие испытательным оборудованием и средствами измерений, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений со сроком вступления в законную силу – 23 ноября 2025 г.

Учитывая вышеизложенное, информируем о возможности проведения технического освидетельствования и обследования объектов лицами, соответствующими требованиям Постановления. Процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, осуществляется центром оценки квалификации путем проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». При успешном прохождении профессионального экзамена, соискателю выдается свидетельство о квалификации, содержащее QR-код о включении данного специалиста в реестр сведений о проведении независимой оценке квалификации.

В заключении поднадзорным организациям хотелось бы сообщить, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2024 г. № 597 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2019 г. № 822» в целях определения уровня административной нагрузки на организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, на официальном сайте Ростехнадзора в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый Ростехнадзор» организовано проведение анкетирования (интернет-опроса) хозяйствующих субъектов. Просим пройти данное интернет анкетирование.

Осуществление деятельности по предоставлению государственных услуг за истекший период 2026 года

Отдел предоставления государственных услуг, планирования                                    и отчетности по Смоленской области оказывает следующие государственные услуги:

1.	 Лицензирование деятельности по 	эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

2.	Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ;

3.	 Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов;

4.	Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности;

5.	Организация проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

Слайд 2

Все государственные услуги, предоставляемые отделом, можно получить в электронном виде.

Всего отделом рассмотрено 2126 заявлений на предоставление государственных услуг, из них 1174 предоставлено в электронном виде.

За 5 месяцев 2025 года доля услуг, предоставленных в электронном формате, составила 26 %, за аналогичный период 2026 года этот показатель был увеличен до 91%.

Для обеспечения плавного перехода на цифровое взаимодействие  организовало комплексное информирование предприятий: направлены уведомления о возможности получения госуслуг в электронном виде; на сайте Управления опубликованы инструкции и прямые ссылки на портал госуслуг для удобства доступа.

Остановимся коротко на изменениях, которые произошли или планируются по предоставлению государственных услуг в 2026 году.

Лицензирование деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

С 1 марта 2026 года  заявления о предоставлении государственной услуги по лицензированию эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
подаются в виде электронного документа посредством личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Слайд 2

Начиная с марта 2026 года в рамках развития функциональности Государственной автоматизированной информационной системы «Цифровая платформа АИС Ростехнадзора» на ЕПГУ обновлен функционал рассматриваемой государственной услуги. За 5 месяцев 2026 года поступило 15 заявлений на предоставление данной государственной услуги, все заявления поступили через ЕПГУ.

Напомню сроки лицензирования, которые введены пунктом 13 (1) Постановления Правительства РФ от 12 октября 2020г. № 1661
"О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности":

Решения о предоставлении лицензии (об отказе в предоставлении лицензии), о внесении изменений в реестр лицензий (об отказе во внесении изменений в реестр лицензий)  принимаются в срок, не превышающий 13 рабочих дней со дня приема соответствующего заявления.

Лицензирующий орган вправе продлить срок принятия указанных решений на 5 рабочих дней в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) эксплуатирует (планирует эксплуатировать) опасные производственные объекты I и (или) II класса опасности или в заявлении о предоставлении лицензии (заявлении о внесении изменений в реестр лицензий) указаны 10 и более адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности (адресов новых мест осуществления лицензируемого вида деятельности).

Регистрация опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

Слайд 3

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 03.09.2025 № 1363 «О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» (далее — Правила).

Новый единый документ объединяет в себе Правила, утвержденные постановлением Правительства 1371, и порядок регистрации ОПО, ведения государственного реестра, исключения из него ОПО, утвержденный 471 приказом Ростехнадзор, а также содержит таблицу типовых наименований (именных кодов) ОПО, признаков опасности и особенностей идентификации.

Новый порядок отдает приоритет электронному взаимодействию через ЕПГУ. Заявления о регистрации объекта, внесении изменений в его сведения или об исключении объекта из государственного реестра, а также все прилагаемые к ним документы и сведения представляются в электронном виде с использованием ЕПГУ.

В случае отсутствия технической возможности представления указанных заявлений, документов и сведений в форме электронных документов эксплуатирующая организация вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы и сведения на бумажном носителе непосредственно или посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении. При этом документы, передаваемые на бумажном носителе должны быть переведены в электронный вид (скан-копии), записаны на электронный носитель и переданы вместе с бумажным заявлением.

Таким образом, электронная форма заявления о регистрации объекта — приоритетная и обязательная.

Слайд 4

Срок регистрации объекта в реестре сокращен с 20 до 10 рабочих дней. В случае, если заявление содержит сведения в отношении 10 и более технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также в случае представления заявления на бумажном носителе срок регистрации объекта в реестре составит 20 рабочих дней.

Предусмотрена возможность приостановления рассмотрения заявления о регистрации объекта (заявления о внесении изменений в сведения, заявления об исключении объекта) и прилагаемых к нему документов и сведений в случае несоответствия заявления или прилагаемых к нему документов и сведений установленным требованиям. Срок устранения замечаний - не более 15 рабочих дней. Если организация не устраняет выявленные несоответствия в указанный срок, то Ростехнадзор направляет уведомление об отказе в регистрации ОПО (иных действий, указанных в заявлении).

Положительным результатом предоставления государственной услуги будет являться уведомление о регистрации ОПО и Выписка из государственного реестра. Привычные свидетельства о регистрации ОПО, оформленные на бланке, с 1 марта 2026 года не  выдаются.

Выписка из государственного реестра выдается (направляется) эксплуатирующей организации в день поступления заявления о предоставлении выписки, представленного через единый портал госуслуг, либо в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении выписки на бумажном носителе.

Новые Правила, будут действовать до 1 марта 2032 года.

Организация проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики

Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу территориальными органами Ростехнадзора.

Слайд 2

Начиная с ноября месяца 2025 года  обновлен функционал для государственной услуги по аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. По услуге аттестации через ЕПГУ за истекший период 2026 года поступило 645 заявлений из 744, что составляет 87% от общего количества (за аналогичный период 2025 года через ЕПГУ поступило 213 из 769 заявлений, что составляло 28%).

Появилась возможность перед оплатой государственной пошлины  воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг для формирования квитанции на оплату государственной пошлины с корректными реквизитами и Уникальным идентификатором начисления (УИН).

При подаче заявления на услугу система может автоматически сформировать начисление госпошлины с УИН. Этот код помогает госорганам быстро идентифицировать платёж и зачислить его по назначению.

Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности

Слайд 2

С июня 2025 года в рамках развития функциональности Государственной автоматизированной информационной системы «Цифровая платформа АИС Ростехнадзора» на ЕПГУ обновлен функционал государственной услуги «Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также исключение сведений из указанного реестра» в режиме 24/7, благодаря чему сроки предоставления государственных услуг были сокращены до одного дня.

В данном режиме за 5  месяцев 2026 года через ЕПГУ поступило 1174 заявление из 1234, что составляет 95 % от общего количества.

Слайд 6

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2025 г. № 304-ФЗ, 
в статьи 13 и 14 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» были внесены изменения, которые предусматривают обязательное предоставление заключений экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и деклараций промышленной безопасности в Ростехнадзор в электронном виде.

Цель этих изменений — упростить и ускорить процесс взаимодействия между надзорным органом и организациями, которые эксплуатируют опасные производственные объекты, а также сократить объём бумажной документации.

С 1 сентября 2026 года заключения экспертизы промышленной безопасности и декларации  необходимо отправлять в Ростехнадзор только в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Заключения и декларации должны быть подготовлены в машиночитаемых форматах, утвержденных Ростехнадзором.  Документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или уполномоченного лица, а заключение экспертизы промбезопасности — квалифицированной электронной подписью экспертной организации.  Подача осуществляется через защищенные каналы взаимодействия, интегрированные с порталом госуслуг или официальным сайтом Ростехнадзора. Данная поправка кардинально меняет процесс взаимодействия бизнеса и надзорного органа, ускоряя его и минимизируя риски потери документов. Исключение сделано лишь для случаев, когда в материалы содержатся сведения, являющиеся гостайной.

Слайд 7

Напомним о еще одном из последних изменений. Приказом Ростехнадзора от 29 января 2025 г. № 29 «О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. № 420» внесены изменения в «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности». Приказ Ростехнадзора № 29 вступил в силу с 1 сентября 2025 г.

Согласно п. 40 Правил, заключение экспертизы представляется заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контрольные и (или) надзорные функции в области промышленной безопасности на опасном производственном объекте, в отношении которого проведена экспертиза не позднее 90 календарных дней со дня его подписания руководителем организации, проводившей экспертизу.

Слайд 8

Ростехнадзор напоминает, что получение государственных услуг                          в электронной форме доступно через Единый портал государственных                          и муниципальных услуг (функций).

На Едином портале Вы сможете найти информацию об интересующих Вас государственных услугах, перечень документов для обращения, порядок оказания государственной услуги и, при необходимости, обжалования результата оказания государственной услуги.

Вся справочная информация доступна по ссылке, указанной на слайде: https://www.gosuslugi.ru/help

Главные преимущества использования портала государственных услуг:

- круглосуточная доступность;

- возможность получения услуги из любого удобного места;

- сокращенные сроки предоставления государственных услуг;

- оперативный и бесконтактный документооборот;

- прозрачность оказания государственных услуг;

- повышение качества и оперативности принимаемых решений за счет обеспечения электронного взаимодействия между ведомствами в процессе оказания государственной услуги.

Ростехнадзор рекомендует использовать возможность получения государственных услуг через ЕПГУ в целях существенной экономии времени                и получения государственных услуг в удобное время, предварительно оформив заявку на портале Госуслуг (получить услуги в электронном виде на Едином портале могут только зарегистрированные пользователи).

На этом доклад закончен. Спасибо за внимание, всем безопасной и безаварийной работы.