Вопросы, поступившие при подготовке к публичному мероприятию                17 июня 2026 года
1.	Вопрос: Должна ли комиссия, образованная муниципальным образованием, выдавать паспорт готовности теплоснабжающим               и теплосетевым организациям подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны и что делать если от этих объектов производится теплоснабжение населения и социально значимых объектов теплоснабжения муниципального образования?
Ответ:
В соответствии с п. 2 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) действие настоящего Порядка не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, которые производят тепловую энергию только для собственных нужд. Действие настоящего Порядка не распространяется на федеральный орган исполнительной власти            в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.
В соответствии с ч.8 ст. 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» оценка обеспечения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, владельцами тепловых сетей, 
не являющимися теплосетевыми организациями, готовности к отопительному периоду осуществляется федеральными органами исполнительной власти 
в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Оценка обеспечения теплоснабжающей организацией, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, готовности к отопительному периоду осуществляется федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)                 (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
Согласно п. 6 Порядка в случае если снабжение тепловой энергией населения и (или) социально значимых категорий потребителей осуществляется с использованием объектов теплоснабжения лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, то при проведении оценки обеспечения их готовности к отопительному периоду в комиссию уполномоченного органа включаются должностные лица подразделений указанных федеральных органов исполнительной власти.
2.	Вопрос: В каких случаях проводится техническое освидетельствование объектов электроэнергетики ?
    Ответ:
В соответствии с п. 9 Правил проведения технического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2019 г. № 465, техническое освидетельствование объектов электроэнергетики проводится:
- по истечении срока службы (срока эксплуатации), установленного организацией-изготовителем оборудования, либо проектной документацией при первичном техническом освидетельствовании, а в дальнейшем - 
не позднее срока, установленного при проведении последнего технического освидетельствования (периодическое техническое освидетельствование);
- при снижении индекса технического состояния объекта технического освидетельствования, в отношении которого производится оценка 
его технического состояния в соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, до значения "26" и ниже после истечения срока службы (срока эксплуатации), установленного документацией организации-изготовителя оборудования или проектной документацией (внеочередное техническое освидетельствование).

3.	Вопрос: Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала?
      Ответ:
В соответствии с п. 33 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796, продолжительность стажировки устанавливается индивидуально. Минимальный срок стажировки должен составлять 2 рабочих дня (смены) на каждом рабочем месте, 
но не должен превышать 14 рабочих дней (смен).
4.	Вопрос: Как можно узнать о наличии лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности?
      Ответ: 
Через реестр лицензий Ростехнадзора. Ростехнадзор ведёт реестр лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. На официальном сайте Ростехнадзора.    На ресурсе есть раздел с информацией из реестра лицензий центрального аппарата Ростехнадзора.
5.	Вопрос: Просим дать разъяснения о порядке постановки на учет оборудования работающего под давлением?

Ответ: 

Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения в работу и учёта) оборудования работающего под давлением установлен разделом IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Федеральные нормы и правила № 536).
В соответствии с пунктом 222 Федеральных норм и правила № 536
не позднее 10 рабочих дней после даты принятия решения о вводе в эксплуатацию и пуска (включения) в работу оборудования под давлением эксплуатирующая организация направляет в территориальный орган Ростехнадзора или иной федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, информацию согласно пункту 224 Федеральных норм и правила
№ 536 для осуществления учёта оборудования под давлением.
В соответствии с пунктом 225 Федеральных норм и правила № 536 в случае непредставления эксплуатирующей организацией информации и документов, перечисленных в пункте 224 ФНП, представления указанной информации
и документов не в полном объёме, а также в случае невозможности осуществления на основании представленной информации и документов идентификации оборудования и оценки его соответствия установленным требованиям в области промышленной безопасности, учетный номер оборудованию не присваивается.