8

Доклада на тему:
«Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной МТУ Ростехнадзора за 2025 год» 
I. Государственный энергетический надзор и надзор 
за гидротехническими сооружениями
Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых МТУ Ростехнадзора, и проводится для решения следующих задач:

обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);

выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

подготовка предложений об актуализации обязательных требований.

В области федерального государственного энергетического надзора 
МТУ Ростехнадзора осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований безопасности организациями, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, в том числе надзор за проверкой готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и муниципальных образований к отопительному периоду.

Всего под надзором энергоблока Управления находится 54161 организация, 
в том числе крупные организации электро- и теплоэнергетики, такие как:

ПАО «Мосэнерго»;

АО «Объединенная энергетическая компания»;

ПАО «Россети Московский регион»;

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Московское ПМЭС;

АО «Газпромнефть-МНПЗ»;

АО «МСК ЭНЕРГО»;

АО «Оборонэнерго» филиал «Центральный».

ПАО «Московская объединённая энергетическая компания»;

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур;

АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;

КП «МЭД»;

ГУП «Троицктеплоэнерго»;

АО «УТЭ ВДНХ».

За отчётный период при осуществлении надзорной деятельности 
МТУ Ростехнадзора проведено 1144 контрольных (надзорных) мероприятий 
и проверок по иным основаниям, осуществлено 4565 государственных услуг.

По результатам всех мероприятий было наложено 95 административных наказаний, из которых 7 административных штрафов заменены 

на предупреждения и 86 административных штрафов на общую сумму 
897 тыс. руб. Также было составлено 2 протокола на временный запрет деятельности на организации КФХ «Центр» (Москва) при проведении проверки 
по обращению и ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» при совместной проверке 
с Прокуратурой г. Байконур.

Прокуратурой г. Байконур была высоко оценена работа инспекторского состава при участии в совместных проверках ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» 
и АО «ЦЭНКИ», в связи с чем в адрес МТУ Ростехнадзора направлено благодарственное письмо.

Рассмотрено 192 обращения от сетевых организаций города Москвы, 
АО «Мосэнергосбыт», АО «Горэнергосбыт», указывающих на наличие совершения административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 9.22 и ч. 1 
ст. 7.19 КоАП РФ. По итогам рассмотрения в суды направлено 56 дел; 
вынесено 132 отказа в возбуждении дел; наложено 4 штрафа на сумму 400 тыс. руб.

Также рассмотрено 16 обращений от потребительских организаций и сетевых организаций города Москвы, указывающих на наличие совершения административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.7 и ст. 9.8 КоАП РФ. По итогам рассмотрения составлено 6 протоколов об административном правонарушении, направлено 2 предостережения, прекращено 2 дела, 
вынесено 5 отказов в возбуждении дел, направлено по принадлежности 1 дело.

За отчётный период 2025 года произошёл 1 несчастный случай 
со смертельным исходом.

Электромонтажник АО «Связь инжиниринг М», Калашников К.В., при осмотре электроустановки 10.07.2025 на объекте ГлавУпДК при МИД России попал под напряжение и был смертельно поражён электрическим током. 
За 2024 год также произошёл 1 несчастный случай со смертельным исходом. С целью снижения показателей травматизма по итогам обзоров несчастных случаев на территории Российской Федерации составлены уроки, извлеченные 
из несчастных случаев, информационные письма направлены в поднадзорные организации. 

В области государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений МТУ Ростехнадзора осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных 
и портовых гидротехнических сооружений).

Под надзором МТУ Ростехнадзора находится 77 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), в том числе:

- II класс – 1;

- III класс – 38;

- IV класс – 38. 

В течение 2025 года проведено 83 обследования, оказано 12 государственных услуг по утверждению деклараций безопасности поднадзорных ГТС, находящихся в эксплуатации. Рассмотрено 2 дела, направленных Межрайонной природоохранной прокуратурой, из них 1 на юридическое лицо. Наложено 
2 штрафа на сумму 22 тыс. руб.

В течение всего отчетного периода, в постоянном взаимодействии 
с ДЖКХ города Москвы и ГУП «Мосводосток», проводилась работа, направленная на снижение бесхозяйных ГТС. 

Так, на начало 2024 года имелось 33 бесхозяйных ГТС, в конце 2025 года – 12 бесхозяйных ГТС. 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 
с МТУ Ростехнадзора согласован план мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2025 и 2026 гг. Вновь выявленные бесхозяйные ГТС отсутствуют.

Ежеквартально проводится мониторинг бесхозяйных ГТС по постановке 
на учет в качестве бесхозяйной недвижимой вещи и по оформлению прав 
в собственность посредством запросов в Росреестр.

Информации об авариях и несчастных случаях на поднадзорных ГТС 
в отчетном периоде не поступало.

Профилактические мероприятия:

МТУ Ростехнадзора проводится работа по выполнению требований Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора энергетического надзора и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, направленная на выявление 
и предупреждение нарушений обязательных требований, а также по разъяснениям о соблюдения обязательных требований. В течение 2025 года:

проведено 2 публичных слушания с представителями поднадзорных организаций по результатам обобщения правоприменительной практики 
за 2024 год и за 1-е полугодие 2025 года при осуществлении контрольно-надзорной деятельности;

объявлено 110 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;

направлено 3489 информационных писем;

проведено 1488 консультаций посредством телефонной связи.

Анализ результатов проведенных проверок показывает, что основными недостатками и проблемными вопросами, требующими решения и усиления контроля, являются:

эксплуатация оборудования в условиях высокого износа основных производственных фондов, крайне ограниченных инвестиционных возможностей по техническому перевооружению предприятий и особенно социально-значимых организаций;

отсутствие достаточного количества квалифицированного персонала;

недостаточная подготовка и низкий уровень квалификации специалистов 
и рабочих, занятых эксплуатацией электро- и теплоэнергетического оборудования.
II. Надзор за объектами газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора
Отделом по надзору за объектами газораспределения, газопотребления 
и котлонадзора осуществляется надзор за соблюдением требований в области промышленной безопасности в отношении 2 505 опасных производственных объектов, эксплуатируемых 1 276 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, из них: 

3 ОПО – I класса опасности;

30 ОПО – II класса опасности;

1805 ОПО – III класса опасности; 

667 ОПО – IV класса опасности.

В зависимости от отраслевой принадлежности поднадзорные Отделу объекты подразделяются на:

- опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С (котлонадзор):
- 2014 ед. паровых и водогрейных котлов;

- 11990 ед. сосудов, работающих под давлением;

- 30239 ед. трубопроводов пара и горячей воды;

опасные производственные объекты газоснабжения:

- 10620 км наружных газопроводов, 

- 3146 ГРП (ГРУ), ШРП.
Аварийность и травматизм

Важным показателем осуществления надзорной деятельности является уровень аварийности и травматизма в поднадзорных организациях. 

В 2025 году на поднадзорных объектах аварий и несчастных случаев 
со смертельным исходом не зарегистрировано. 

Сведения об инцидентах

В 2025 году на поднадзорных объектах произошло 30 инцидентов (газовый надзор - 12, котлонадзор - 18).

Основные причины инцидентов, произошедших на объектах:

- газового надзора – нарушения сотрудниками сторонних организаций, связанные с производством работ в охранной зоне газопровода без предварительного уведомления и вызова представителя организации, эксплуатирующей газопровод;

- котлонадзора – повреждения и разрывы отдельных участков труб; 

- образование очагов коррозии вследствие коррозионного износа труб в связи 
с длительным сроком эксплуатации (более 20 лет); 
- неудовлетворительное состояние гидроизоляции плит перекрытий каналов тепловых сетей.

Виновные лица, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности, в том числе в рамках мер, принятых в связи с выявлением индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Контрольная (надзорная) деятельность

В 2025 году контрольные (надзорные) мероприятия Отделом проводились 
с учетом ограничений, введенных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

В 2025 году проведено 53 проверки, в том числе:

- 10 плановых проверок;

- 2 внеплановые проверки по контролю выполнения ранее выданных предписаний;

- 2 внеплановые проверки при выявлении соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований;

- 1 внеплановая проверка в связи с поступлением сведений об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (ПАО «МОЭК»);

- 27 контрольных (надзорных) действий в рамках постоянного надзора 
на объектах I класса опасности;

- 11 внеплановых проверок при наличии у контрольного (надзорного) органа сведений об осуществлении деятельности без лицензии.

Общее количество нарушений требований промышленной безопасности – 499.

Проведено 149 внеплановых оценок соответствия соискателей лицензии 
и лицензиатов лицензионным требованиям, по итогам которых установлено:

- соответствие 36 соискателей лицензии и 47 лицензиатов лицензионным требованиям; 

- несоответствие 26 соискателей лицензии и 40 лицензиатов лицензионным требованиям.

Основные нарушения лицензионных требований:

- отсутствие аттестации у руководителей и специалистов по общим требованиям промышленной безопасности;

- нарушение сроков (периодичности) проведения технических освидетельствований, технического диагностирования оборудования;

- эксплуатация трубопроводов пара с нарушением требований промышленной безопасности;

- нарушения обязательных к соблюдению требований при проведении газоопасных работ;

- эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами расчетного срока службы.

Административная практика (штрафы):
общее количество наложенных штрафов – 66;

общая сумма наложенных штрафов (руб.) – 6 190 000;

общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов (руб.) – 2 915 500;

общее количество предупреждений – 29;

административное приостановление деятельности – 1;

общее количество уплаченных штрафов/в размере 50 % - 57/43 

В отношении Филиала № 7 ПАО «МОЭК» Черемушинским районным судом г. Москвы принято решение об приостановлении деятельности «Участка трубопровода теплосети».

Рассмотрение обращений граждан

В установленном порядке рассмотрено 115 обращений граждан 
и организаций. В адрес заявителей подготовлены ответы и направлены разъяснения в 106 случаях, в 9 случаях обращения переадресованы по принадлежности. 

Основные вопросы, изложенные в обращениях, касались: разъяснения действующего законодательства в области промышленной безопасности; вопросы нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации технических устройств.

Профилактические мероприятия

Для достижения основных показателей результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности за отчетный период реализованы следующие мероприятия:

- в отношении 409 ОПО объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности (показатель включает все эксплуатируемые без лицензии ОПО, зарегистрированные в период с 2000 по 2024 годов);

- по 283 обращениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ОПО, осуществлено консультирование 
(в т.ч посредствам приложения «Мобильный инспектор»).
III. Горный, нефтехимический и общепромышленный надзор 
За 2025 год учетных случаев аварийности, связанных с нарушением технологических процессов, и производственного смертельного травматизма 
не зарегистрировано. 

Информация о должностных лицах отдела

Штатная численность Отдела – 21 сотрудник (из них 20 должностей предусматривают осуществление государственного контроля (надзора) 
и предоставление государственных услуг).

Занято – 13 должностей (2 заместителя начальника отдела, 3 главных государственных инспекторов, 1 старший государственный инспектор, 
4 государственных инспектора, 2 инспектора находятся в отпуске по уходу 
за ребенком, 1 специалист).

Имеется: 1 вакансия на должность главного государственного инспектора, 
2 вакансии на должности старшего государственного инспектора, 6 вакансий государственного инспектора.

	Штатная численность
	22
	Руководство
	3

	
	
	Горный
	4

	
	
	Химия, Нефтехимия
	14

	
	
	Специалисты
	1

	Фактическая численность
	13
	Руководство
	2

	
	
	Горный
	1

	
	
	Химия, Нефтехимия
	6

	
	
	Специалисты
	1

	
	
	Откомандированные
	1

	
	
	Декретный отпуск
	2

	Вакансий
	9
	Горный
	2

	
	
	Химия, Нефтехимия
	7


Средний возраст сотрудников отдела составляет 35 лет.

Информация об объектах, находящихся в надзоре
Количество опасных производственных объектов 
	Направления надзора
	Общее кол-во ОПО 
в гос. реестре
	Перерегистрированных с присвоенным классом опасности
	I

кл.
	II
кл.
	III
кл.
	IV
кл.
	Б/к
	Кол-во организаций

	Г 
	14
	14
	-
	11
	0
	3
	0
	7

	ВМ
	5
	5
	-
	0
	5
	0
	0
	3

	ОПК
	21
	21
	-
	0
	21
	-
	0
	9

	М
	8
	8
	-
	3
	5
	-
	0
	8

	РС
	51
	51
	-
	-
	13
	38
	0
	26

	НХ
	36
	36
	3
	7
	20                             
	6
	0
	20

	Х
	99
	98
	-
	13
	49
	36
	1
	52

	Т
	3
	3
	-
	-
	2
	1
	0
	3

	Сумма
	237
	236
	3
	34
	115
	84
	1
	128


На территории комплекса Байконур расположены 32 опасных производственных объекта нефтехимического и химического комплекса без класса опасности. 25 ОПО эксплуатируются АО «ЦЭНКИ» (13 объектов, подлежат перерегистрации, 12 объектов подлежат исключению).
5 юридических лиц прекратили деятельность (ООО «НПО «КОСМОС», 
ИНН 7720068118, 5 ОПО II класса опасности; ЗАО «Хлебозавод № 18», 
ИНН 7714008150, 1 ОПО IV класса опасности; ОАО «Золоторожский хлеб», 
ИНН 7722020143, 1 ОПО IV класса опасности; АО «Люблинский литейно-механический завод», ИНН 7723791660, 1 ОПО III класса опасности; 
ОАО «МОСИНЖСТРОЙ», ИНН 7703014137, 1 ОПО IV класса опасности) 
9 ОПО, которых подлежат исключению из государственного реестра.

34 ОПО без класса опасности (не прошли перерегистрацию), из которых 
24 ОПО принадлежат организациям, исключенным из ЕГРЮЛ.

Кроме того, на территории города Москвы по юридическому адресу зарегистрированы организации, осуществляющие лицензионную деятельность - 157 по производству маркшейдерских работ, 315 по проведению экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах и 128 связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения.

Аварийность и травматизм

В целях профилактики аварийности и травматизма на поднадзорных объектах проведено информирование организаций путем размещения соответствующих данных на сайте МТУ Ростехнадзора и направления писем 
о возможном возникновении предпосылок аварийных ситуаций на ОПО, в том числе в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также усилением контроля за реализацией мер в области противодействия терроризму. 

Отдел осуществляет мониторинг за выполнением критически важными объектами, поднадзорными предприятиями организационно-технических мероприятий, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности опасных производственных объектов.

Сведения о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях

Проведено 133 контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ), 
в том числе 2 – плановых, 3 – внеплановых по согласованию с органами прокуратуры, 37 – в режиме постоянного государственного надзора, 
79 - по заявлению организаций, 12 – по обращениям прокуратуры, 
по результатам которых выявлено и предписано к устранению 350 нарушений обязательных требований промышленной безопасности.

В режиме постоянного государственного надзора согласно графикам проведения мероприятий по контролю, утверждённых приказами 
МТУ Ростехнадзора, проведено 37 КНМ, включающих в себя 222 проверочных мероприятия и 86 контрольно-надзорных действий в отношении 3 опасных производственных объектов I класса опасности.

В 2025 году рассмотрено и согласовано 115 планов развития горных работ (далее – ПРГР) из них: 

- вне графика на 2025 год рассмотрено 11 ПРГР, из них 6 ПРГР 
по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), 4 ПРГР по подземным водам и 1 по углеводородному сырью (отказано в согласовании);

- в соответствии с графиком на 2026 год рассмотрено 104 ПРГР 
из них 1 ПРГР по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), 
11 ПРГР по подземным водам (отказано в согласовании всем 11) и 92 
по углеводородному сырью;

Рассмотрено 20 комплектов документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (оформление горноотводных актов осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области). Присвоены регистрационные номера 18 из них, по двум было отказано ввиду наличия замечаний.

Показатели в рамках нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности (НХ)

Отдел осуществляет надзор за 36 опасными производственными объектами, которые эксплуатируют 20 поднадзорных организаций.

Поднадзорных ОПО I класса опасности - 3, ОПО II класса опасности - 7, ОПО III класса опасности – 20, ОПО IV класса опасности - 6.

Работа отдела в 2025 году проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
МТУ Ростехнадзора на 2025 год, размещенном в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

За отчетный период проведена 41 проверка (мероприятий по контролю) состояния промышленной безопасности организаций, в том числе:

1 плановая выездная проверка (АО «Газпромнефть-МНПЗ»); 

1 проверка с органами прокуратуры (ООО «Завод Москабель»);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 11.12.2025 № ПР-200-227-о проведено 20 проверок, включающих в себя 122 проверочных мероприятия в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого 
АО «Газпромнефть-МНПЗ» («Площадка производства нефтепродуктов из нефти» рег. № А01-01905-0017);
в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 25.09.2025 № ПР-200-175-о проведено 8 проверок, включающих в себя 43 проверочных мероприятия, в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого 
ООО «НПП «Нефтехимия» («Площадка производства полипропилена» 
рег. № А01-05746-0006);

в режиме постоянного государственного надзора согласно графику проведения мероприятий по контролю, утвержденному приказом 
МТУ Ростехнадзора от 11.12.2025 № ПР-200-228-о проведено 11 проверок, включающих в себя 57 проверочных мероприятий в отношении опасного производственного объекта I класса опасности, эксплуатируемого 
ООО «ГПН-Логистика» («Участок транспортирования опасных веществ (Московского центра отгрузки нефтепродуктов)» рег. № А01-12028-0006).

По результатам проверок выявлено 214 нарушений требований законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил 
и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а именно:

- 32 нарушения по результатам плановых проверок; 
- 173 нарушения по результатам проверок в режиме постоянного государственного надзора в отношении опасных производственных объектов 
I класса опасности, эксплуатируемых АО «Газпромнефть-МНПЗ», 
ООО «НПП «Нефтехимия» и ООО «ГПН-Логистика», в том числе в рамках контроля ранее выданных предписаний. 
- 9 нарушений по результатам проверок с органами прокуратуры.

Привлечены к административной ответственности:

- по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 17 административных штрафов в отношении юридических лиц на сумму 5 млн. 100 тыс. руб., 21 административный штраф в отношении должностных лиц на сумму 431 тыс. руб.;

- по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ – 12 административных штрафов в отношении юридических лиц на сумму 7 млн. 541 тыс. руб., 11 административных штрафов в отношении должностных лиц на сумму 417 тыс. руб.

Общая сумма наложенных административных штрафов в отчетном периоде составила 13 млн. 489 тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде – 11 млн. 570 тыс. руб. (Оплачено штрафов с применением льготного периода (ст. 32.2 
ч. 1.3-3 КоАП РФ (оплата штрафа 50%)) – 32 на сумму 2 млн. 428 тыс. руб.).

Количество представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 61.

К основным нарушениям, выявленным при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, относятся: 

- эксплуатация зданий и сооружений, технических устройств, применяемых на ОПО, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений, технических устройств без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие проектной, рабочей документации на ОПО, эксплуатационной документации на технические устройства, технологическое оборудование, используемое на ОПО;

- неудовлетворительная организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, зданий и сооружений;

- осуществление эксплуатации оборудования с неисправными контрольно-измерительными приборами, а также средствами измерения, входящими в систему контроля, управления и ПАЗ, не прошедшими очередную метрологическую поверку;

- низкий уровень производственного контроля на ОПО;

- предоставление не в полном объеме сведений для формирования государственного реестра опасных производственных объектов;

- ведение не в полном объеме эксплуатационной документации 
по обслуживанию, ремонту зданий, сооружений, технических устройств, технологического оборудования.

В рамках профилактических мероприятий проведена работа в части: 

- направлено 8 информационных писем в адрес 20 организаций;

- проведено 114 консультаций с поднадзорными организациями.

Контроль за готовностью организаций к действиям по локализации 
и ликвидации последствий техногенных аварий, а также за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах нефтехимической промышленности осуществляется в рамках постоянного надзора, а также 
в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей МТУ Ростехнадзора на 2025 год.

Все организации имеют резервы финансовых средств для локализации 
и ликвидации последствий аварий.

За отчетный период сведения о возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах нефтехимической промышленности в отдел не поступали, подсистема РС ЧС функционирует в режиме повседневной деятельности.

Во исполнение плана основных мероприятий Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору в области гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций на 2025 от 11.12.2024 № ПЧ-200-40-р, сотрудниками отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора принято участие в комплексных учениях с Главным управлением МЧС России 
по г. Москве по подтверждению к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории:

1. ЭК АО «ВНИИЖТ» (дата проведения: 25.02.2025);

2. ООО «ГПН-Логистика» (дата проведения: 28.03.2025);

3. ООО «Нефтепродуктсервис» (дата проведения: 15.05.2025);

4. АО «Газпромнефть-МНПЗ» (дата проведения: 22.05.2025);

5. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 24.06.2025);

6. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 26.06.2025);

7. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 02.07.2025);

8. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 08.07.2025);

9. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 10.07.2025);

10. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 17.07.2025);

11. ООО «ГПН-Логистика» (дата проведения: 30.07.2025);

12. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 01.08.2025);

13. ТЭЦ-12 ПАО «Мосэнерго» (дата проведения: 05.08.2025);

14. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 07.08.2025);

15. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 18.08.2025);

16. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 25.08.2025);

17. ПАО «Россети Московский регион» (дата проведения: 02.09.2025);

18. ООО «Евроасфальт» (дата проведения: 09.09.2025);

19. Московская железная дорога - филиала ОАО «РЖД» (дата проведения: 08.12.2025).

25.11.2025 совместно с Лефортовской межрайонной прокуратурой города Москвы проведено надзорное мероприятие в отношении ООО «Завод Москабель», по результатам которого выявлено 9 нарушений требований законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил, и действующих нормативных правовых актов в области промышленной безопасности.

Показатели в рамках Химической промышленности (Х)
Отдел осуществляет надзор за 98 химически опасными производственными объектами, которые эксплуатируются 52 поднадзорными организациями, в том числе поднадзорных ОПО: 
II класса опасности - 13, 
ОПО III класса опасности – 48, 
ОПО IV класса опасности – 36.

За отчетный период проведено 9 проверок с органами прокуратуры 
(АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» - 2 проверки, АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «НПП «Квант» - 2 проверки, АО «Логика», АО «Аурат», ООО «НМ-Тех», 
АО «ГНИИХТЭОС»). 

По результатам проверок выявлено 75 нарушений требований законодательства Российской Федерации, федеральных норм и правил 
и действующих нормативных правовых документов в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов.

Привлечены к административной ответственности: по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ – 1 административный штраф в отношении юридического лица заменен на предупреждение.
Взыскано в отчетном периоде – 10 тыс. руб (Оплачено штрафов с применением льготного периода (ст. 32.2 ч. 1.3-3 КоАП РФ (оплата штрафа 50%)) – 1 на сумму 10 тыс. руб.).

Проведено 21 профилактическое мероприятие:

- 9 информирований, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте в адрес 52 организаций: 

- объявлено 9 предостережений;

- 3 консультирования по вопросу идентификации ОПО «Площадка кислородной станции».

Показатели в рамках надзора за объектами горнорудной и нерудной промышленности (строительство подземных сооружений различного функционального назначения) (Г)

В государственном реестре опасных производственных объектов: 
7 организаций зарегистрировало 14 ОПО, 11 ОПО – II класса и 3 ОПО – IV класса опасности, из которых:

- 4 организаций с 7 ОПО (5 ОПО - II класса и 2 ОПО - IV класса опасности), по сведениям из ЕГРЮЛ - юридические лица признаны несостоятельными 
и в отношении них открыты конкурсные производства;

- 2 организаций с 6 ОПО (5 ОПО - II класса и 1 ОПО - IV класса опасности), по сведениям из ЕГРЮЛ, прекратили деятельность;
- 1 организация завершила работы по строительству инженерных коммуникаций на ОПО II класса опасности (ООО «СУ-91 Инжсетьстрой»).

Проведено 13 профилактических мероприятий:

- 2 участия (18.03.2025 и 16.09.2025) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора в 2025 году, утверждённым поручением руководителя от 06.12.2024 № ПЧ-200-38-р). 

- 11 консультирований по телефону (по вопросам регистрации (исключению) ОПО и лицензирования).

Показатели в рамках федерального государственного горного надзора (ФГГН)
Федеральный государственный горный надзор осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению 
и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований (пункт 7 Постановление № 1074). 

В реестре объектов контроля горного надзора, не отнесённых к ОПО зарегистрировано 57 организаций, эксплуатирующих 82 объекта пользования недрами (одна в Москве – ПАО «Мосэнерго» с 11 объектами по добыче рассолов 
из скважин, остальные по Смоленской области). 

Проведено 35 профилактических мероприятий:

- 4 информирования, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте.

- 2 участия (18.03.2025 и 16.09.2025) в ежеквартальных публичных 
обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора в 2025 году. 
- 29 консультирований (по вопросам рассмотрением планов развития горных по видам полезных ископаемых, а также проектов консервации и ликвидации скважин).

В соответствии с поступившими заявлениями на рассмотрение планов развития горных работ (далее – ПРГР):

- вне графика на 2025 год рассмотрено 11 ПРГР, из них 6 ПРГР 
по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), 4 ПРГР по подземным водам и 1 по углеводородному сырью (отказано в согласовании);

- в соответствии с графиком на 2026 год рассмотрено 104 ПРГР из них 
1 ПРГР по общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), 11 ПРГР 
по подземным водам (отказано в согласовании всем 11) и 92 по углеводородному сырью;

Рассмотрено 20 комплектов документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (оформление горноотводных актов осуществляет министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области). Присвоены регистрационные номера 18 из них, по двум было отказано ввиду наличия замечаний.
Показатели в рамках федерального государственного лицензионного контроля за производством маркшейдерских работ (МК)
Под надзором отдела находится 157 организаций, осуществляющая деятельность по производству маркшейдерских работ, из которых 7 отнесены 
к высокой (адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности находятся на контрольных (надзорных) территориях других территориальных управлений Ростехнадзора) и 150 к средней категории риска.

Проведено 18 профилактических мероприятий:

- 2 информирование путём рассылки информационных писем по электронной почте.

- 16 консультирований по телефону, касаемо вопросов лицензирования. 

Сотрудники отдела принимали участие в формате ВКС:

- в практическом семинаре «Современное маркшейдерско-геологическое оборудование и программное обеспечение», организованном Союзом маркшейдеров России с 18 по 20 марта 2025 г. 

- во Всероссийской научно-практической конференции «Рациональное 
и безопасное недропользование», организованном Союзом ветеранов Ростехнадзора с 15 по 20 сентября 2025 г.

Проведено 12 выездных оценок соответствия соискателей лицензии лицензионным требованиям:

- 7 соответствуют лицензионным требованиям;

- 5 не соответствуют лицензионным требованиям.

Проведена 1 выездная оценка соответствия лицензиата лицензионным требованиям в отношении ООО «ГЕОСПЕЦСТРОЙ» (соответствует лицензионным требованиям).

Показатели в рамках федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью, связанной с обращением взрывчатых материалов (ЛК ВМ)

Под надзором отдела находится 128 организаций, осуществляющая деятельность связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения, из которых отнесены к высокой категории риска – 120, к средней категории риска 5 и к низкой категории риска 3 организации.

Проведено 21 профилактических мероприятий - консультирования 
по телефону касаемо вопросов лицензирования.

За отчетный период проведено 14 выездных оценок по заявлениям 
о предоставлении лицензии (соискатели): 

- 9 соответствуют лицензионным требованиям.

- 5 не соответствуют   лицензионным требованиям. 

За отчетный период проведена 1 выездная оценка по заявлению о внесении изменений в реестр лицензий (лицензиат) в отношении ООО «БВР ШТАЙН» (соответствуют лицензионным требованиям).

В ходе проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия 
в отношении  ООО «Первая военно-инженерная компания Досааф» 
(КНМ 77250191000015299954) установлено, что проведение контрольного (надзорного) мероприятия является невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), 
а именно по адресу осуществления лицензируемого вида деятельности: 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 5 находится четырехэтажный жилой дом с четырьмя подъездами.

Показатели в рамках надзора за обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (ВМ)

В государственном реестре опасных производственных объектов (далее – ОПО) 3 организации зарегистрировали 5 ОПО III класса опасности (2 организации осуществляют взрывные работы, в научных и исследовательских целях).

Проведено 21 профилактическое мероприятие:

- 6 информирования, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте;
- 2 участия (18.03.2025 и 16.09.2025) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора в 2025 году, утверждённым поручением руководителя от 06.12.2024 № ПЧ-200-38-р).

- 13 консультирований по телефону по вопросам заполнения паспорта ОПО, получения разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения.

По результатам рассмотрения 3 комплектов документов принято решение 
о выдаче, разрешений ООО «СМУ-6 Метростроя» (дважды) и АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения.

Присвоено два буквенных индекса обозначающих номер организации 
ООО «ГИРС-сервис» для нанесения на гильзы электродетонаторов и капсюлей-детонаторов.

Показатели в рамках надзора за взрывопожароопасными объектами 
хранение и переработки растительного сырья (РС)

В государственном реестре ОПО 26 организаций зарегистрировали 
51 ОПО, 13 ОПО – III класса, 38 ОПО – IV  класса опасности, из которых 
2 организации - ОАО «Золоторожский хлеб» (ОПО IV  класса опасности) 
и ЗАО «Хлебозавод № 18» (ОПО IV  класса опасности), по сведениям 
из ЕГРЮЛ, прекратили деятельность (ведётся работа по исключению ОПО 
из государственного реестра).

Проведено 31 профилактическое мероприятие:

- 14 информирований, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте;
- 2 участия (18.03.2025 и 16.09.2025) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора в 2025 году, утверждённым поручением руководителя от 06.12.2024 № ПЧ-200-38-р);
- 4 предостережение объявлено из-за отсутствия в сведениях 
об осуществлении ПК информации о действующих заключениях экспертиз промышленной безопасности зданий на ОПО (три в отношении каждого 
ОПО АО «Мелькомбинат № 3» и одно в отношении ОПО ОАО «Яуза Хлеб»);

- 11 консультирований по телефону по вопросам индикаторов риска, проведения плановых КНМ, обзора изменений в НПА.

Проведено 2 семинара посредством видео-конференц-связи (ВКС) 
с участием сотрудников отдела общего промышленного надзора по Смоленской области, Управления промышленной политики Департамента инвестиционной 
и промышленной политики г. Москвы и поднадзорных (подконтрольных) организаций (10.06.2025 на тему: «Соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов хранения 
и переработки растительного сырья»; 03.12.2025 на тему «Обеспечение промышленной безопасности при хранении и переработке растительного сырья»).

Показатели в рамках надзора за объектами металлургических производств (М)

В государственном реестре опасных производственных объектов (далее – ОПО) 8 организаций зарегистрировали 8 ОПО, 3 ОПО – II класса 
и 5 ОПО – III класса опасности, из которых:

- АО «Люблинский литейно-механический завод» (ОПО III класса опасности, в сведениях о технических устройствах только мостовые грузоподъёмные краны), по сведениям из ЕГРЮЛ, прекратило деятельность (ведётся работа по исключению ОПО из государственного реестра);
- АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (ОПО III класса опасности), выведен 
из эксплуатации приказом по организации (ведётся работа по исключению ОПО 
из государственного реестра).

Проведено 35 профилактических мероприятий:

- 7 информирования, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте.

- 2 участия (18.03.2025 и 16.09.2025) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора в 2025 году, утверждённым поручением руководителя от 06.12.2024 № ПЧ-200-38-р);
- 1 предостережение объявлено АО «ОДК», по представленным сведениям, об осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2024 год.
- 25 консультаций, из них:

- 5 по телефону, по вопросам продления сроков предписания и разногласия 
в НПА;

- 20 с использованием мобильного приложения «Инспектор» по вопросам, изменения нормативно-правовых актов, аттестации, регистрации ОПО 
и предоставлению сведений об осуществлении производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности;
Проведено 1 плановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении ООО «Алю Сорт» (КНМ 77250111000015429033). По результатам которого выявлено и предписано к устранению 8 нарушений требований промышленной безопасности. 

Привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ юридическое и должностное лицо, административные штрафы, 
в отношении которых, заменены на предупреждение.

Оплачено два административных штрафа на сумму 430 000 рублей, наложенных по ч. 11 ст. 19.5 в конце 2024 года.

27.11.2025 участие в профилактическом мероприятии в отношении 
ООО «Элкат» с прокуратурой города Москвы. По результатам которого выявлено 
4 нарушения требований промышленной безопасности.  

Показатели в рамках надзора за транспортированием опасных веществ (Т)
В государственном реестре ОПО 3 организации зарегистрировали 3 ОПО, 
2 ОПО – III класса и 1 ОПО – IV класса опасности.
Проведено 16 профилактических мероприятий:

- 7 информирования, путём рассылки информационных писем 
по электронной почте;
- 2 участия (18.03.2025 и 16.09.2025) в ежеквартальных публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора посредством видео-конференц-связи (далее – ВКС) с представителями поднадзорных (подконтрольных) организаций в соответствии с план-графиком проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов правоприменительной практики МТУ Ростехнадзора в 2025 году, утверждённым поручением руководителя от 06.12.2024 № ПЧ-200-38-р);
- 7 консультирований по телефону по вопросам - обзора новых НПА, исключение ОПО из государственного реестра.

Показатели в рамках федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ)
Под надзором отдела находится 315 организаций, осуществляющих деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, из которых 107 отнесены к высокой и 208 к средней категории риска.

Проведено 14 профилактических мероприятий:

- 8 консультирований по телефону, касаемо вопросов лицензирования;

- 6 профилактических визитов в отношении:

- АО «Индустриальный риск» (ПМ 77250281000016948843); 

- ООО «Академия Технологий» (ПМ 77250281000016953061); 

- ООО «УЦПБ» (ПМ 77250281000017380517); 

- АО НТЦ «ТехноЭксперт» (ПМ 77250281000017387925); 

- ООО «ЭКСПЕРТСЕРВИС-М» (ПМ 77250281000017403503); 

- ООО «Техбридж Инжиниринг» (ПМ 7725028100007154). 

Проведено 39 выездных оценок: 

- 24 соискателя лицензий, из них 12 соответствуют лицензионным требованиям и 12 не соответствуют лицензионным требованиям; 

- 15 лицензиатов, из них 7 соответствуют лицензионным требованиям. 

Выявлено 13 организаций по индикатору риску ЛЭПБ1 (трёхкратный и более рост количества заключений экспертиз промышленной безопасности, внесённые 
в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в соответствии 
с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
за календарный год, по сравнению с аналогичным предыдущим периодом при условии отсутствии изменений в законодательстве в области промышленной безопасности, способствующих увеличению количества объектов экспертизы промышленной безопасности). Из которых 1 на территории, поднадзорной (подконтрольной) другому управлению Ростехнадзора, 1 организация сменила наименование и в отношении 1 инициирована процедура банкротства.

Выявлено 105 организаций по индикатору риска ЛЭПБ4 (отсутствие 
в Реестре заключений экспертизы промышленной безопасности, оформленных экспертной организацией в течении года после даты последнего внесения 
в Реестр заключения, оформленного данной организацией, или двух лет с даты предоставления ей лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности). Из которых 4 на территории, поднадзорной (подконтрольной) другому управлению Ростехнадзора, в отношении 7 инициирована процедура банкротства, 1 исключена из ЕГРЮЛ и у 25 адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности – Российская Федерация.

Проведено 3 внеплановых документарных КНМ лицензиатов по индикатору риску ЛЭПБ1 в отношении ЗАО «Прочность», ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ-ДИАГНОСТИКА» и ООО «Промэкспертгрупп», согласованных прокуратурой города Москвы.

По результатам проведённых КНМ выявлено 64 нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

Привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ 3 юридических и 6 должностных лиц (эксперты), административные штрафы, в отношении которых, заменены на предупреждение.

Организация работы по применению норм КоАП РФ:

Всего в 2025 году должностными лицами отдела возбуждено 74 дела 
об административных правонарушениях, их них: 2 постановления о возбуждении административных дел получены из других органов и рассмотрены 
в установленном порядке, 12 административных штрафов заменены 
на предупреждения.

Всего в 2025 году наложено 62 штрафов на сумму 13 млн. 509 тыс. руб.
Взыскано в отчетном периоде 67 административных штрафов на общую сумму – 11 млн. 860 тыс. руб. (из них 2 млн. 438 тыс. руб. в соответствии 
с ч. 1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ уплачены в половину наложенного штрафа).

Сведения о проведенных профилактических мероприятиях
Объявлено 14 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Проведено 207 консультирований по телефону и на личном приеме, 
6 обязательных профилактических визитов в формате беседы с использованием средств дистанционного взаимодействия с контролируемым лицом. 

Осуществлено 62 информирования посредствам размещения соответствующей информации на сайте МТУ Ростехнадзора и рассылки писем поднадзорным (подконтрольным) организациям.

Ведётся мониторинг по выявлению индикаторов риска.

Дважды (раз в полугодие) принималось участие в публичных обсуждениях по вопросам правоприменительной практики. 

IV. Надзор за подъемными механизмами, надзор в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
Обобщение правоприменительной практики является одним из видов профилактических мероприятий, проводимых МТУ Ростехнадзора, и проводится для решения следующих задач:

- обеспечение единообразных подходов к применению контрольным (надзорным) органом и его должностными лицами обязательных требований законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре);

- выявление типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;

- анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда (ущерба);

- подготовка предложений об актуализации обязательных требований.

При осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (надзор за грузоподъемными механизмами)

Отдел осуществляет надзор за 1865 юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, общее количество подконтрольных технических устройств составляет 34325 ед., из них:

- краны 18102 ед.; 

- подъемники (вышки) 3749 ед.; 

- строительные подъемники 12432 ед.;

- пассажирские подвесные канатные дороги 3 ед.; 

- буксировочные канатные дороги 39 ед.

Общее количество поднадзорных опасных производственных объектов (далее – ОПО) - 2802, из них 1 ОПО - I класса опасности (с признаком опасности 2.3), 10 ОПО - II класса опасности, 18 - III класса опасности, 2776 - IV класса опасности. 

За 2025 год при осуществлении надзорной деятельности отделом проведено 1431 мероприятий, из них: 

- 15 внеплановые выездные проверки; 

- 1409 мероприятие по контролю (участие в комиссиях по пуску подъемных сооружений в эксплуатацию), в т.ч. на социально значимых объектах г. Москвы, таких как строительство жилых домов по программе реновации, больниц, школ, детских садов;

- 5 проверки в режиме постоянного государственного надзора;

- принято участие в 2-х плановой проверки филиала ПАО «Мосэнерго».

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий вынесено 40 постановления о назначении административных наказаний, из них 
26 предупреждения, 7 административных приостановления деятельности 
15 подъемных сооружений и 6 административных штрафа на сумму 1630 тыс. руб.

Характерными нарушениями, выявляемыми при проведении проверок, являются:

- допускается эксплуатация башенных кранов без оформления пуска в работу с участием в комиссии уполномоченного представителя Ростехнадзора;

- башенные краны эксплуатируются на объекте без разрешения 
на строительство объектов, что является незаконным строительством; 

- невыполнение мероприятий по обеспечению безопасного производства работ при эксплуатации подъемных сооружений, предусмотренных проектами производства работ, а также низкое качество самих проектов в части разработки мероприятий по безопасной эксплуатации кранов при работе в стесненных условиях;

- отсутствие защитных экранов, предусмотренных в проекте производства работ, для ограничения опасной зоны при работе башенных кранов;

- нарушение требований проекта производства работ в части складирования строительных материалов, отсутствие ограждений опасных зон от работы грузоподъемных кранов, отсутствие знаков безопасности;

- использование неисправных и непригодных к эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений, и тары; 

- эксплуатация подъемных сооружений с неисправными приборами безопасности;

- работа подъемных сооружений в стесненных условиях с неисправными или неустановленными приборами безопасности, в результате чего опасная зона 
от работы кранов, в местах перемещения грузов, выходит за пределы строительной площадки, создавая опасность для жизни и здоровья людей;

- допуск к обслуживанию подъемных сооружений неаттестованного 
и необученного персонала в качестве лиц, ответственных за безопасное производство работ, рабочих люлек, машинистов и стропальщиков;

- невыполнение ответственными лицами возложенных на них обязанностей.

Профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий

За отчётный период проведены следующие профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий и аварийных ситуаций:

- 2 обобщение правоприменительной практики;

- вынесено 56 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;

- проведено 436 консультирований подконтрольных предприятий 
по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности;

- на сайте МТУ Ростехнадзора размещено 1 информационное письмо Информационное письмо МТУ Ростехнадзора от 28.04.2025 № 200-10274 
«О техническом расследования причин аварии, происшедшей при эксплуатации ООО «Восток» башенного крана QTZ-80, изготовленного заводом строительной техники «YANTAI HAISHAN CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD», 
г. Янтай в 2014 году»;

- осуществлено информирование 236 организаций.

Отдел осуществляет предоставление государственных услуг:

- по внесению заключений экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, а также исключению сведений из указанного реестра. За 2025 год в отдел поступило 3453 заключения экспертизы промышленной безопасности, из них 3354 заключения экспертизы промышленной безопасности внесено в реестр, отказано во внесении в реестр 
и направлено заявителям уведомлений об отказе во внесении в реестр 
99 заключений экспертизы промышленной безопасности;

- участвует в оказании государственной услуги по регистрации ОПО 
в государственном реестре ОПО при рассмотрении сведений, характеризующих ОПО. Рассмотрено 864 комплекта документов по идентификации ОПО 
и возможности их регистрации, внесении изменений в сведения, содержащиеся 
в Реестре, исключении из реестра ОПО.

В установленном порядке рассмотрено 147 обращения граждан 
и организаций. Основными причинами обращений явились вопросы нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений.

Аварийность и травматизм

В 2025 году на объектах поднадзорных отделу по надзору за подъёмными сооружениями аварий не было.

13 марта 2025 года в МТУ Ростехнадзора поступило оперативное сообщение о несчастном случае со смертельным исходом с монтажником 
ООО «Главкапстрой» Тихоновым А.Ю., произошедшем 8 марта 2025 года 
в 16 ч. 30 мин. при погрузо-разгрузочных работах гусеничным краном Liebherr LTR 1220, принадлежащим ООО «Компания Еврокран», на строительном объекте «Имущественный комплекс № 10, в том числе: здания, инфраструктура 
и инженерные сети (с учетом проектно-изыскательских работ)» по адресу: 
г. Москва, ул. Пехорская, вн.тер.г. м.о. Косино-Ухтомский, з/у 7Б. 
МТУ Ростехнадзора завершило расследование несчастного случая со смертельным исходом.

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах
Отдел осуществляет надзор за 6898 юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, общее количество подконтрольных технических устройств составляет 108 тыс. 813 ед., из них:

- лифты 103507 ед.; 

- эскалаторы (пассажирских конвейеров) 3201 ед.; 

- платформы подъемные для инвалидов 2105 ед.
За 2025 год при осуществлении надзорной деятельности отделом проведено 109 проверок, их них: 

- 28 внеплановых выездных проверок;

- 81 проверки совместно с органами прокуратуры г. Москвы.

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий вынесено 23 постановления о назначении административных наказаний, из них: 
11 предупреждений, 1 постановление об административном приостановление деятельности и 11 административных штрафов на сумму 714 тыс. руб.

По результатам рассмотрения поступивших дел из межрайонных прокуратур г. Москвы вынесено 89 административных наказания: 79 предупреждения 
и 10 штрафов на сумму 87 тыс. рублей.

Характерными нарушениями, выявляемыми при проведении проверок, являются:

- невыполнение владельцами лифтов (управляющими компаниями) установленных требований по содержанию и обслуживанию лифтов;

- отсутствие у владельцев лифтов и специализированных организаций 
в штате квалифицированного персонала;

- отсутствие у владельцев лифтов и специализированных организаций руководств по эксплуатации лифтов; 

- не проведение осмотра, технического обслуживания и ремонта лифтов 
в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя;

- эксплуатация лифтов с неисправными устройствами безопасности;

- невыполнение мероприятий по устранению нарушений, указанных в актах периодического технического освидетельствования лифтов, оформленных аккредитованными испытательными лабораториями.

Профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий

За отчётный период проведены следующие профилактические мероприятия, направленные на недопущение нарушений и возникновения аварий:

- вынесено 327 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;

- на сайте МТУ Ростехнадзора размещено 1 информационное письмо 
«Об авариях с причинением вреда здоровью пассажирам при эксплуатации платформ подъемных для инвалидов модели «ВГШ» производства 
ООО «Многопрофильный Завод Подъемных Механизмов»;

- осуществлено информирование 270 организаций;

За 2025 год отделом поставлено на учет 7135 опасных объекта.

В установленном порядке рассмотрено 1357 обращения граждан 
и организаций. Основными причинами обращений явились вопросы ненадлежащего содержания лифтового хозяйства Управляющими компаниями 
в многоквартирных домах, в том числе домах-новостройках.

Аварийность и травматизм

За отчётный период произошли 3 аварии (1 на лифте и 2 на подъемных платформах для инвалидов):

15 января 2025 года в МТУ Ростехнадзора поступило извещение об аварии на опасном объекте (подъемной платформе для инвалидов) от владельца объекта 
ОАО «РЖД» о том, что 27 декабря 2024 года в 13 час. 10 мин. при эксплуатации подъемной платформы для инвалидов зав. № 002515, установленной в пешеходном переходе на выходе № 1 остановочного пункта Новогиреево со стороны улицы Кетчерская по адресу: г. Москва, о.п. Новогиреево, Кетчерская ул., д. 1, владелец опасного объекта ОАО «РЖД», произошло падение с высоты 2-х пассажиров, находившихся на грузонесущем устройстве. В результате падения пассажиры получили травмы различной степени тяжести, впоследствии они были госпитализированы в больницу. МТУ Ростехнадзора завершило расследование причин и обстоятельств аварии.

17 января 2025 года в 12 час. 50 мин. при эксплуатации подъемной платформы для инвалидов зав. № 01603, установленной по адресу: г. Москва, Миклухо-Маклая ул., д. 44А, владелец опасного объекта ООО «МРЦ «Беляево», произошло падение с высоты 2 х пассажиров, находившихся на грузонесущем устройстве. В результате падения 1 пассажир получил травмы различной степени тяжести, впоследствии он был госпитализирован в больницу. МТУ Ростехнадзора завершило расследование причин и обстоятельств аварии. 

12 февраля 2025 года в МТУ Ростехнадзора поступило извещение об аварии на опасном объекте (лифте) от владельца объекта АО «ЧМПЗ» о том, что 6 декабря 2024 года, около 4 часов 55 минут при эксплуатации грузового лифта зав. № 97059, установленного в складском здании по адресу: Пермская ул., д. 5, стр. 2, г. Москва, произошла авария повлекшая смерть Шабарина И.А. МТУ Ростехнадзора завершило расследование причин и обстоятельств аварии.
V. Государственный строительный надзор
За 2025 год деятельность Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного строительного надзора осуществлялась в соответствии с планом работы 
МТУ Ростехнадзора и программами проведения проверок объектов капитального строительства. Контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия 
в установленной сфере деятельности проводились МТУ Ростехнадзора с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
В 2025 году контрольные (надзорные) мероприятия проводились 
в отношении 178 объектов капитального строительства, надзор за которыми входит в компетенцию МТУ Ростехнадзора.

За 2025 год проведено 389 проверок, в том числе 384 проверок 
в соответствии с программами проверок объектов (213 – при строительстве, 175 – при реконструкции объектов), 5 контрольных (надзорных) мероприятий проведено по иным основаниям (1 – при строительстве, 4 – на объектах, подлежащих реконструкции).

По результатам проведения 272 контрольных (надзорных) мероприятий (70%) выявлены нарушения проектной документации и обязательных требований, являющихся предметом федерального государственного строительного надзора.

По результатам проведенных МТУ Ростехнадзора проверок выявлено 1704 нарушений (при строительстве объектов – 897, при реконструкции объектов – 807). 

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок 
в 2025 году, явились:

- нарушение требований утверждённой в установленном порядке проектной документации – 1688;

- нарушение установленного порядка строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ввода его в эксплуатацию (строительство, реконструкция объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на строительство, несвоевременное извещение Ростехнадзора о начале строительства или завершении работ; эксплуатация объектов капитального строительства при отсутствии разрешения на ввод) – 16.

Причинами указанных нарушений является ненадлежащее осуществление строительного контроля на объектах капитального строительства со стороны технических заказчиков (застройщиков) и подрядных организаций.

Всего в 2025 году назначено 582 административных наказания, в том числе назначено 374 административных штрафа на общую сумму 60377 300 рублей, 
а также назначено 208 административных наказаний в виде предупреждения.

Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 2025 году соблюдены.

В отношении 34 объектов выданы заключения о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации.

Количество отказов в выдаче заключений о соответствии объектов установленным требованиям составило 44.

В целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований при строительстве, реконструкции поднадзорных объектов капитального строительства, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их соблюдения, МТУ Ростехнадзора проводится профилактика нарушений обязательных требований.

За 2025 год МТУ Ростехнадзора проведено 692 профилактических мероприятий, из которых 25 профилактических визита на основании поступивших в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещений о начале работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства.

Проведено 593 консультирований, в том числе по телефону, на личном приеме, в ходе проведения профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий. Консультирование осуществлялось по вопросам разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом федерального государственного строительного надзора; разъяснения положений нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного строительного надзора; порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц.

Осуществлено 7 информирований посредством размещения информации 
о строящихся, реконструируемых объектах капитального строительства 
на официальном сайте МТУ Ростехнадзора.

Объявлено 65 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Информация о проведенных МТУ Ростехнадзора проверках 
и профилактических мероприятиях вносится Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр контрольно-надзорных мероприятий».

VI. Анализ результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности МТУ Ростехнадзора по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства за 2025 год

По состоянию на 30 декабря 2025 в государственный реестр саморегулируемых организаций внесены сведения о 141 саморегулируемых организациях, зарегистрированных на территориях Москвы и Смоленской области, в том числе:

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания – 23;

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации – 62;

саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих строительство – 56.

139 СРО зарегистрированы на территории города Москвы

2 СРО зарегистрированы на территории Смоленской области.

В 2025 году деятельность МТУ Ростехнадзора по осуществлению полномочий в сфере федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства осуществлялась 
в соответствии с Планом проведения плановых проверок саморегулируемых организаций и планом работы МТУ Ростехнадзора. 

За 12 месяцев 2025 года проверки проводились в отношении 
8 саморегулируемых организаций, надзор за которыми входит в компетенцию 
МТУ Ростехнадзора.

В 2025 году проведено 13 проверок, из них 2 плановые проверки 
и 11 внеплановых проверок по результатам которых выявлено 21 нарушений 
и выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

__________________
