Опись прилагаемых документов к заявлению
для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию 
объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки

Наименование организации

Адрес объекта

Округ города Москвы

Объект

| № п/п | Вид документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | копии документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве собственности или ином законном основании или земельным участком, на котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый объект не зарегистрированы) |  |
|  | копия заключения о соответствии построенного объекта проектной документации (при наличии) |  |
|  | заполненный перечень документов предоставляемых документов в ходе осмотра для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки. |  |
|  | акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в случае подключения (технологического присоединения) объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки к тепловым сетям, утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию объекта теплоснабжения (для объекта теплоснабжения), акты испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих подключения объекта, оборудования к внешней тепловой сети), документы, оформленные по результатам проведенных пусконаладочных работ с подключением объекта, оборудования к внешней тепловой сети (акты, протоколы пусконаладочных работ, в случае если их проведение требуется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также документацией изготовителя), которые включаются также в перечень документов, предусмотренный подпунктом "в" настоящего пункта, при отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной документации |  |
|  | копия документа, подтверждающего успешное проведение комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения (при получении разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки, в случае если ранее на вводимый объект выдавалось временное разрешение |  |

ФИО/подпись представителя организации___________________________/__________